**Приказ Министерства здравоохранения РФ от 7 марта 2018 г. № 92н “Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям”**

**Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 апреля 2018 г.**

**Регистрационный N 50801**

**В соответствии со статьей 32 Федерального закона от 21 ноября 2011**

**г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"**

**(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724;**

**2015, N 10, ст. 1425; 2017, N 31, ст. 4765; 2018, N 1, ст. 49)**

**приказываю:**

**Утвердить прилагаемое Положение об организации оказания первичной**

**медико-санитарной помощи детям.**

**Министр В.И. Скворцова**

**Утверждено**

**приказом Министерства здравоохранения**

**Российской Федерации**

**от 7 марта 2018 г. N 92н**

**Положение**

**об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям**

**1. Настоящее Положение устанавливает правила организации оказания**

**первичной медико-санитарной помощи детям в Российской Федерации.**

**2. Оказание первичной медико-санитарной помощи детям осуществляется**

**медицинскими и иными организациями государственной, муниципальной и**

**частной систем здравоохранения и индивидуальными предпринимателями,**

**имеющими лицензию на медицинскую деятельность, полученную в порядке,**

**установленном законодательством Российской Федерации (далее - медицинские**

**организации).**

**3. Первичная медико-санитарная помощь является основой системы**

**оказания медицинской помощи и включает в себя мероприятия по**

**профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской**

**реабилитации, формированию здорового образа жизни, в том числе снижению**

**уровня факторов риска заболеваний и санитарно-гигиеническому просвещению**

**населения.1**

**4. Первичная медико-санитарная помощь детям включает:**

**первичную доврачебную медико-санитарную помощь;**

**первичную врачебную медико-санитарную помощь;**

**первичную специализированную медико-санитарную помощь.**

**5. Первичная медико-санитарная помощь детям оказывается в**

**амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара.**

**6. Организация оказания первичной медико-санитарной помощи детям в**

**целях приближения их к месту жительства (пребывания) или обучения**

**осуществляется по территориально-участковому принципу, предусматривающему**

**формирование групп обслуживаемого населения по месту жительства**

**(пребывания) или учебы (далее - участок) в определенных организациях с**

**учетом положений статьи 21 Федерального закона от 21 ноября 2011 г.**

**N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".**

**7. Распределение детей по участкам осуществляется руководителями**

**медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь**

**детям, в зависимости от условий оказания первичной медико-санитарной**

**помощи детям в целях максимального обеспечения ее доступности и**

**соблюдения иных прав граждан в сфере охраны здоровья.**

**8. Рекомендуемая численность прикрепленных детей на участке**

**составляет 800 детей с учетом штатной численности медицинской организации**

**и ее укомплектованности медицинскими работниками.**

**В районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях,**

**высокогорных, пустынных, безводных и других районах (местностях) с**

**тяжелыми климатическими условиями, с длительной сезонной изоляцией, а**

**также в местностях с низкой плотностью населения участки могут быть**

**сформированы с меньшей численностью прикрепленных детей с сохранением**

**штатных должностей врачей-педиатров участковых, врачей общей практики**

**(семейных врачей), медицинских сестер участковых, медицинских сестер**

**врача общей практики (семейных врачей), фельдшеров в полном объеме.**

**9. В малочисленных населенных пунктах, в которых отсутствуют**

**специализированные медицинские организации (их структурные**

**подразделения), фельдшерско-акушерских пунктах первичная**

**медико-санитарная помощь детям оказывается в офисах врачей общей практики**

**(семейных врачей), которые осуществляют свою деятельность в соответствии**

**с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 мая**

**2012 г. N 543н "Об утверждении Положения об организации оказания**

**первичной медико-санитарной помощи взрослому населению"2.**

**10. Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную**

**помощь детям делятся на три группы:**

**первая группа - поликлиники, поликлинические отделения при**

**центральных районных больницах и районных больницах, оказывающие**

**первичную медико-санитарную помощь детям;**

**вторая группа - самостоятельные детские поликлиники, поликлинические**

**отделения в составе городских поликлиник, в том числе детских больниц и**

**центральных районных больниц, исполняющих функции межрайонных центров;**

**третья группа - самостоятельные консультативно-диагностические**

**центры для детей, а также консультативно-диагностические центры и детские**

**поликлиники (отделения) в структуре республиканских, краевых, областных,**

**окружных, городских больниц.**

**11. Первичная доврачебная медико-санитарная помощь детям оказывается**

**фельдшерами и иными медицинскими работниками со средним медицинским**

**образованием.**

**12. Первичная врачебная медико-санитарная помощь детям оказывается**

**врачами-педиатрами участковыми, врачами-педиатрами и врачами общей**

**практики (семейными врачами).**

**13. Первичная специализированная медико-санитарная помощь детям**

**оказывается врачами-специалистами, включая врачей-специалистов**

**медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь.**

**14. Первичная специализированная медико-санитарная помощь детям**

**организуется в соответствии с потребностью детей в ее оказании, с учетом**

**заболеваемости и смертности, плотности населения, а также иных**

**показателей, характеризующих здоровье детей.**

**Первичная специализированная медико-санитарная помощь детям**

**оказывается по направлению медицинских работников, оказывающих первичную**

**доврачебную и первичную врачебную медико-санитарную помощь, а также при**

**самостоятельном обращении ребенка (его законного представителя) с учетом**

**права на выражение информированного добровольного согласия на медицинское**

**вмешательство в соответствии с частью 2 статьи 20 Федерального закона от**

**21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в**

**Российской Федерации".**

**15. При наличии медицинских показаний к оказанию первичной**

**специализированной медико-санитарной помощи врачи-педиатры,**

**врачи-педиатры участковые, врачи общей практики (семейные врачи) или**

**фельдшер направляют детей к врачам-специалистам медицинских организаций**

**по специальностям, предусмотренным номенклатурой специальностей**

**специалистов, имеющих высшее медицинское и фармацевтическое образование.3**

**16. В целях оказания детям первичной медико-санитарной помощи при**

**внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических**

**заболеваний, не сопровождающихся угрозой жизни ребенка и не требующих**

**экстренной медицинской помощи, в структуре медицинских организаций могут**

**создаваться подразделения медицинской помощи, оказывающие указанную**

**помощь в неотложной форме.**

**17. Для оказания медицинской помощи детям с острыми, хроническими**

**заболеваниями и их обострениями возможно оказание первичной**

**медико-санитарной помощи на дому при вызове медицинского работника**

**родителями (законными представителями) либо по рекомендации выездных**

**бригад скорой или неотложной медицинской помощи.**

**18. Первичная медико-санитарная помощь, в том числе первичная**

**специализированная медико-санитарная помощь, детям, проживающим в**

**населенных пунктах, расположенных на значительном удалении от медицинской**

**организации и (или) имеющих плохую транспортную доступность с учетом**

**климато-географических условий, а также в случаях отсутствия в**

**медицинской организации врачей-специалистов и (или) отдельного**

**медицинского оборудования может быть оказана с использованием мобильных**

**медицинских бригад.**

**Мобильная медицинская бригада организуется в структуре медицинской**

**организации (ее структурного подразделения), оказывающей первичную**

**медико-санитарную помощь детям.**

**19. Состав мобильной медицинской бригады формируется руководителем**

**медицинской организации из числа врачей и медицинских работников со**

**средним медицинским образованием, исходя из цели ее формирования и**

**возложенных задач с учетом имеющихся медицинских организаций, оказывающих**

**первичную медико-санитарную помощь, медико-географических особенностей**

**территории обслуживания медицинской организации, ее кадрового и**

**технического потенциала, а также потребности детей в оказании**

**определенного профиля первичной медико-санитарной помощи.**

**Мобильные бригады осуществляют индивидуальную и групповую**

**профилактику неинфекционных заболеваний, обучают население правилам**

**оказания первой помощи.**

**Мобильная бригада обеспечивается транспортными средствами,**

**оснащается медицинским оборудованием, расходными материалами,**

**лекарственными препаратами для медицинского применения, необходимыми для**

**оказания медицинской помощи детям, учебно-методическими пособиями и**

**санитарно-просветительной литературой.**

**20. Первичная медико-санитарная помощь детям может быть оказана с**

**применением телемедицинских технологий путем организации и проведения**

**консультаций и (или) участия в консилиуме врачей в порядке, утвержденном**

**приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 ноября**

**2017 г. N 965н "Об утверждении Порядка организации и оказания медицинской**

**помощи с применением телемедицинских технологий".4**

**21. Организация оказания первичной медико-санитарной помощи детям**

**осуществляется медицинскими организациями и их структурными**

**подразделениями в соответствии с приложениями N 1-11 к настоящему**

**Положению.**

**22. Оказание медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в**

**период обучения и воспитания в образовательных организациях**

**осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения**

**Российской Федерации5.**

**23. В случае если проведение медицинских манипуляций, связанных с**

**оказанием медицинской помощи, может повлечь возникновение болевых**

**ощущений, такие манипуляции проводятся с обезболиванием.**

**------------------------------**

**1 Часть 1 статья 33 Федерального закона от 21 ноября 2011 г.**

**N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"**

**(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724).**

**2 Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 июня**

**2012 г., регистрационный N 24726, с изменениями, внесенными приказами**

**Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 июня 2015 г.,**

**N 361н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 июля**

**2015 г., регистрационный N 37921) и от 30 сентября 2015 г. N 683н**

**(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 ноября**

**2015 г., регистрационный N 39822).**

**3 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7**

**октября 2015 г. N 700н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской**

**Федерации 12 ноября 2015 г., регистрационный N 39696), с изменениями,**

**внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от**

**11 октября 2016 г. N 771н (зарегистрирован Министерством юстиции**

**Российской Федерации 26 декабря 2016 г., регистрационный N 44926).**

**4 Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9**

**января 2018 г., регистрационный N 49577.**

**5 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 5**

**ноября 2013 г. N 822н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи**

**несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в**

**образовательных организациях" (зарегистрирован Министерством юстиции**

**Российской Федерации 17 января 2014 г., регистрационный N 31045), с**

**изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской**

**Федерации от 3 сентября 2015 г. N 613н (зарегистрирован Министерством**

**юстиции Российской Федерации 29 октября 2015 г., регистрационный**

**N 39538).**

**------------------------------**

**Приложение N 1**

**к Положению об организации**

**оказания первичной**

**медико-санитарной помощи детям,**

**утвержденному приказом**

**Министерства здравоохранения**

**Российской Федерации**

**от 7 марта 2018 г. N 92н**

**Правила организации деятельности кабинета врача-педиатра участкового**

**1. Настоящие Правила устанавливают порядок организации деятельности**

**кабинета врача-педиатра участкового.**

**2. Кабинет врача-педиатра участкового (далее - Кабинет) является**

**структурным подразделением медицинской организации или иной организации,**

**осуществляющей медицинскую деятельность, и создается для оказания**

**первичной врачебной медико-санитарной помощи детям.**

**3. Структура и штатная численность Кабинета устанавливаются**

**руководителем медицинской организации, в составе которой создан Кабинет,**

**исходя из объема проводимой лечебно-диагностической работы и численности**

**обслуживаемых детей с учетом рекомендуемых штатных нормативов согласно**

**приложению N 2 к Положению об организации оказания первичной**

**медико-санитарной помощи детям, утвержденному настоящим приказом.**

**4. На должность врача-педиатра участкового Кабинета назначается**

**медицинский работник, соответствующий квалификационным требованиям к**

**медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по**

**направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки"1 по**

**специальности "педиатрия", без предъявления требований к стажу работы.**

**5. Основными функциями Кабинета являются:**

**динамическое наблюдение за физическим и нервно-психическим развитием**

**прикрепленных детей;**

**проведение первичного патронажа новорожденных (медицинский работник**

**проводит первичный патронаж не менее двух раз, первое посещение**

**осуществляет не позднее третьего дня после выписки из акушерского**

**стационара (отделения);**

**организация проведения профилактических медицинских осмотров детей;**

**профилактика инфекционных заболеваний у детей, в том числе**

**иммунопрофилактика;**

**проведение работы по охране и укреплению репродуктивного здоровья**

**детей;**

**проведение профилактики, диагностики, лечения и медицинской**

**реабилитации у детей в амбулаторных условиях;**

**при наличии медицинских показаний оказание первичной врачебной**

**медико-санитарной помощи и первичной специализированной медико-санитарной**

**помощи в дневном стационаре;**

**направление при наличии медицинских показаний детей к**

**врачам-специалистам по специальностям, предусмотренных Номенклатурой**

**специальностей специалистов, имеющих высшее медицинское и**

**фармацевтическое образование2;**

**направление детей при наличии медицинских показаний для оказания**

**специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в**

**стационарных условиях;**

**диспансерное наблюдение за детьми с хроническими заболеваниями;**

**обеспечение передачи информации о детях и семьях, отнесенных к**

**группам социального риска, в отделение медико-социальной помощи детской**

**поликлиники, органы опеки и попечительства;**

**организация выполнения индивидуальных программ реабилитации**

**детей-инвалидов;**

**оформление медицинской документации для направления детей на**

**санаторно-курортное лечение;**

**оформление медицинской документации для направления детей на**

**медико-социальную экспертизу;**

**оформление медицинской документации для направления детей на**

**медицинскую реабилитацию;**

**профилактика и снижение заболеваемости, инвалидности и смертности**

**детей, в том числе первого года жизни;**

**профилактика и раннее выявление у детей гепатита В и С, ВИЧ-инфекции**

**и туберкулеза;**

**проведение врачебного консультирования и профессиональной ориентации**

**детей;**

**проведение санитарно-просветительной работы с детьми и их законными**

**представителями по вопросам профилактики инфекционных и неинфекционных**

**заболеваний;**

**организация санитарно-гигиенического воспитания и обучения детей и**

**их родителей (законных представителей);**

**подготовка медицинской документации при передаче медицинского**

**наблюдения за детьми в медицинскую организацию по достижении ими**

**совершеннолетия;**

**участие в проведении анализа основных медико-статистических**

**показателей заболеваемости, инвалидности и смертности у прикрепленных**

**детей;**

**организация и проведение санитарно-гигиенических,**

**санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий в очагах**

**инфекционных заболеваний;**

**организация и проведение консультаций и (или) участие в консилиуме**

**врачей с применением телемедицинских технологий по вопросам оказания**

**медицинской помощи детям в порядке, утвержденном приказом Министерства**

**здравоохранения Российской Федерации от 30 ноября 2017 г. N 965н "Об**

**утверждении Порядка организации и оказания медицинской помощи с**

**применением телемедицинских технологий";3**

**предоставление первичных данных о медицинской деятельности для**

**информационных систем в сфере здравоохранения4.**

**6. Оснащение Кабинета оборудованием осуществляется в соответствии со**

**стандартом оснащения, предусмотренным приложением N 3 к Положению об**

**организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям,**

**утвержденному настоящим приказом.**

**7. Кабинет для обеспечения своей деятельности использует возможности**

**всех лечебно-диагностических и вспомогательных подразделений медицинской**

**организации, в составе которой он создан.**

**------------------------------**

**1 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8**

**октября 2015 г. N 707н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской**

**Федерации 23 октября 2015 г., регистрационный N 39438), с изменениями,**

**внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от**

**15 июня 2017 г. N 328н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской**

**Федерации 3 июля 2017 г., регистрационный N 47273).**

**2 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7**

**октября 2015 г. N 700н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской**

**Федерации 12 ноября 2015 г., регистрационный N 39696), с изменениями,**

**внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от**

**11 октября 2016 г. N 771н (зарегистрирован Министерством юстиции**

**Российской Федерации 26 декабря 2016 г., регистрационный N 44926);**

**3 Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9**

**января 2018 г., регистрационный N 49577.**

**4 Часть 1 статьи 91 Федерального закона от 21 ноября 2011 г.**

**N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"**

**(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724).**

**------------------------------**

**Приложение N 2**

**к Положению об организации**

**оказания первичной**

**медико-санитарной помощи детям,**

**утвержденному приказом**

**Министерства здравоохранения**

**Российской Федерации**

**от 7 марта 2018 г. N 92н**

**Рекомендуемые штатные нормативы кабинета врача-педиатра участкового**

**+------------------------------------------------------------------------+**

**| N | Наименование должности | Количество должностей |**

**| п/п | | |**

**|------+------------------------+----------------------------------------|**

**| 1. |Врач-педиатр участковый |1 должность на 800 прикрепленных к |**

**| | |кабинету детей |**

**|------+------------------------+----------------------------------------|**

**| 2. |Медицинская сестра |1 должность на 1 должность |**

**| |участковая |врача-педиатра участкового |**

**+------------------------------------------------------------------------+**

**Примечания:**

**1. Рекомендуемые штатные нормативы кабинета врача-педиатра**

**участкового не распространяются на медицинские организации частной**

**системы здравоохранения.**

**2. Для районов с низкой плотностью населения и ограниченной**

**транспортной доступностью медицинских организаций количество должностей**

**медицинских работников кабинета врача-педиатра участкового**

**устанавливается исходя из меньшей численности детей.**

**3. Для организаций и территорий, подлежащих обслуживанию Федеральным**

**медико-биологическим агентством согласно распоряжению Правительства**

**Российской Федерации от 21 августа 2006 г. N 1156-р (Собрание**

**законодательства Российской Федерации, 2006, N 35, ст. 3774; N 49,**

**ст. 5267; N 52, ст. 5614; 2008, N 11, ст. 1060; 2009, N 14, ст. 1727;**

**2010, N 3, ст. 336; N 18, ст. 2271; 2011, N 16, ст. 2303; N 21, ст. 3004;**

**N 47, ст. 6699; 2012, N 19, ст. 2410; 2013, N 32, ст. 4312; 2014, N 9,**

**ст. 912; N 16, ст. 1914; N 50, ст. 7159; 2015, N 21, ст. 3133; N 22,**

**ст. 3291; N 42, ст. 5793; 2016, N 52, ст. 7668; 2017, N 18, ст. 2813),**

**количество должностей медицинских работников кабинета врача-педиатра**

**участкового устанавливаются вне зависимости от численности прикрепленных**

**к кабинету детей.**

**Приложение N 3**

**к Положению об организации**

**оказания первичной**

**медико-санитарной помощи детям,**

**утвержденному приказом**

**Министерства здравоохранения**

**Российской Федерации**

**от 7 марта 2018 г. N 92н**

**Стандарт оснащения кабинета врача-педиатра участкового**

**+------------------------------------------------------------------------+**

**| N | Наименование оснащения\* |**

**| п/п | |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 1. |Рабочее место врача с персональным компьютером и выходом в |**

**| |информационно-коммуникационную сеть "Интернет" |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 2. |Рабочее место медицинской сестры с персональным компьютером и |**

**| |выходом в информационно-коммуникационную сеть "Интернет" |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 3. |Термометр медицинский |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 4. |Тонометр для измерения артериального давления с манжетой для детей|**

**| |до года |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 5. |Сантиметровая лента |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 6. |Пульсоксиметр портативный |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 7. |Бактерицидный облучатель воздуха |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 8. |Ширма |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 9. |Пеленальный стол |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 10. |Весы |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 11. |Электронные весы для детей до года |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 12. |Ростомер |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 13. |Стетофонендоскоп |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 14. |Шпатель |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 15. |Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 16. |Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов |**

**+------------------------------------------------------------------------+**

**------------------------------**

**\* Количество оборудования не менее 1**

**------------------------------**

**Приложение N 4**

**к Положению об организации**

**оказания первичной**

**медико-санитарной помощи детям,**

**утвержденному приказом**

**Министерства здравоохранения**

**Российской Федерации**

**от 7 марта 2018 г. N 92н**

**Правила организации деятельности детской поликлиники (детского**

**поликлинического отделения)**

**1. Настоящие Правила устанавливают порядок организации деятельности**

**детской поликлиники (детского поликлинического отделения).**

**2. Детская поликлиника (далее - Поликлиника)1 является**

**самостоятельной медицинской организацией или структурным подразделением**

**медицинской организации или иной медицинской организации, осуществляющей**

**медицинскую деятельность (далее - медицинская организация), и создается**

**для оказания первичной доврачебной медико-санитарной помощи, первичной**

**врачебной медико-санитарной помощи, первичной специализированной**

**медико-санитарной помощи детям.**

**3. Детское поликлиническое отделение (далее - Отделение) является**

**структурным подразделением медицинской организации или иной медицинской**

**организации, осуществляющей медицинскую деятельность (далее - медицинская**

**организация), и создается для оказания первичной доврачебной**

**медико-санитарной помощи, первичной врачебной медико-санитарной помощи,**

**первичной специализированной медико-санитарной помощи детям.**

**4. Структура и штатная численность Поликлиники и Отделения**

**устанавливаются учредителем или руководителем медицинской организации, в**

**составе которой создана Поликлиника или Отделение, исходя из объема**

**проводимой лечебно-диагностической работы и численности обслуживаемого**

**детского населения с учетом рекомендуемых штатных нормативов,**

**предусмотренных приложением N 5 к Положению об организации оказания**

**первичной медико-санитарной помощи детям, утвержденному настоящим**

**приказом.**

**5. Руководство Поликлиникой, являющейся самостоятельной медицинской**

**организацией, осуществляет главный врач (начальник), а руководство**

**Поликлиникой (Отделением), являющейся структурным подразделением**

**медицинской организации, осуществляет заместитель руководителя**

**(начальника) поликлиникой (Отделением).**

**6. На должность главного врача (начальника) Поликлиники назначается**

**специалист, соответствующий квалификационным требованиям к медицинским и**

**фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению**

**подготовки "Здравоохранение и медицинские науки", утвержденным приказом**

**Министерства здравоохранения Российской Федерации2 (далее -**

**Квалификационные требования), по специальности "педиатрия", "лечебное**

**дело" или "организация здравоохранения и общественное здоровье", имеющий**

**стаж работы по данной специальности не менее 5 лет.**

**7. На должность заведующего Отделением назначается специалист,**

**соответствующий Квалификационным требованиям по специальности**

**"педиатрия", имеющий стаж работы по данной специальности не менее 5 лет.**

**8. Основными задачами Поликлиники (Отделения) являются: профилактика**

**заболеваемости, смертности и инвалидности детей,**

**пропаганда здорового образа жизни среди детей и членов их семей;**

**соблюдение и своевременное направление детей для организации**

**специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи**

**необходимого профиля с учётом потребности в экстренной, неотложной или**

**плановой помощи;**

**соблюдение маршрутизации детей для оказания медицинской помощи с**

**учетом профиля и тяжести заболевания;**

**оказание первичной (доврачебной, врачебной, специализированной)**

**медико-санитарной помощи, в том числе в неотложной форме детям,**

**проживающим на территории обслуживания и (или) прикрепленным на**

**обслуживание.**

**9. Поликлиника (Отделение) осуществляет следующие функции:**

**оказание первичной медико-санитарной помощи детям в амбулаторных**

**условиях и в условиях дневного стационара;**

**осуществление патронажа новорожденных и детей первого года жизни;**

**организация проведения неонатального скрининга новорожденным и детям**

**первого года жизни, не прошедшим обследование на выявление врожденного**

**гипотиреоза, фенилкетонурии, адреногенитального синдрома, муковисцидоза и**

**галактоземии, а также проведение I этапа аудиологического скрининга**

**новорожденным и детям первого года жизни, не прошедшим обследование на**

**нарушение слуха в медицинских учреждениях родовспоможения, в соответствии**

**с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10**

**августа 2017 г. N 514н "О Порядке проведения профилактических медицинских**

**осмотров несовершеннолетних";3**

**обеспечение передачи информации о новорожденных и детях первого года**

**жизни с подозрением на наличие нарушения слуха, выявленном при проведении**

**I этапа аудиологического скрининга, в центр реабилитации слуха**

**(сурдологический центр) и направление данной категории детей в центр**

**реабилитации слуха для проведения уточняющей диагностики (II этап**

**аудиологического скрининга);**

**проведение диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без**

**попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под**

**опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью, в соответствии**

**с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11 апреля**

**2013 г. N 216н;4**

**проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях**

**детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в**

**соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации**

**от 15 февраля 2013 г. N 72н;5**

**проведение профилактических медицинских осмотров детей, в том числе**

**обучающихся в образовательных организациях с приказом Министерства**

**здравоохранения Российской Федерации от 10 августа 2017 г. N 514н;**

**проведение профилактических медицинских осмотров детей, в том числе**

**обучающихся в образовательных организациях;**

**проведение 3 этапа медицинской реабилитации в отделении медицинской**

**реабилитации с использованием возможностей структурных подразделений**

**детской поликлиники (отделение (кабинет) лечебной физкультуры, кабинета**

**массажа, физиотерапевтическое отделение (кабинет) и другие;**

**организация рационального питания детей в возрасте до 3 лет, а также**

**детей, обучающихся в образовательных организациях;**

**организация санитарно-гигиенического просвещения детей и их**

**родителей (законных представителей);**

**проведение разъяснительной работы с детьми и родителями (законными**

**представителями) по вопросам профилактики болезней детского возраста и**

**формирования здорового образа жизни;**

**наблюдение за детьми, занимающимися физической культурой и спортом;**

**организация и проведение иммунопрофилактики инфекционных заболеваний**

**у детей;**

**профилактика и раннее выявление скрытых форм заболеваний, социально**

**значимых заболеваний, в том числе гепатитов В и С, ВИЧ-инфекции,**

**туберкулеза;**

**организация и проведение санитарно-гигиенических,**

**санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий в очагах**

**инфекционных заболеваний;**

**направление при наличии медицинских показаний к врачам-специалистам**

**для оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи по**

**специальностям, предусмотренным Номенклатурой специальностей**

**специалистов, имеющих высшее медицинское и фармацевтическое образование6**

**(далее - Номенклатурой специальностей);**

**направление при наличии медицинских показаний к врачам-специалистам**

**для оказания специализированной и специализированной медицинской помощи**

**по специальностям, предусмотренным Номенклатурой специальностей;**

**организация диагностической и лечебной работы на дому;**

**организация диспансерного наблюдения за детьми с хроническими**

**заболеваниями, детьми-инвалидами, состоящими на диспансерном учете;**

**организация работы по охране репродуктивного здоровья детей;**

**организация выполнения индивидуальных программ по медицинской**

**реабилитации детей-инвалидов;**

**проведение экспертизы временной нетрудоспособности;**

**обеспечение направления детей на медико-социальную экспертизу при**

**наличии показаний для установления инвалидности;**

**осуществление медико-социальной и психологической помощи детям и**

**семьям, имеющим детей;**

**организация медико-социальной подготовки детей к поступлению в**

**образовательные организации;**

**организация медицинской помощи детям в образовательных организациях;**

**организация медицинского обеспечения детей в организациях отдыха**

**детей и их оздоровления;**

**внедрение новых профилактических, диагностических и лечебных**

**технологий в педиатрическую практику;**

**подготовка медицинской документации при передаче медицинского**

**наблюдения за детьми в медицинскую организацию, оказывающую первичную**

**медико-санитарную помощь взрослому населению, по достижении ими**

**совершеннолетия;**

**проведение анализа уровня и структуры заболеваемости детей в районе**

**обслуживания;**

**проведение анализа основных медико-статистических показателей**

**заболеваемости, инвалидности и смертности среди детей, проживающих на**

**территории обслуживания и (или) прикрепленных на обслуживание;**

**предоставление первичных данных о медицинской деятельности для**

**информационных систем в сфере здравоохранения7;**

**организация и проведение консультаций и (или) участие в консилиуме**

**врачей с применением телемедицинских технологий по вопросам оказания**

**медицинской помощи детям.8**

**10. В структуре Поликлиники (Отделения) рекомендуется**

**предусматривать:**

**информационно-аналитическое отделение, включающее регистратуру,**

**картохранилище, организационно-методический кабинет (кабинет медицинской**

**статистики);**

**профилактическое отделение, включающее:**

**кабинет здорового ребенка;**

**прививочный кабинет;**

**отделение медико-социальной помощи;**

**центр здоровья для детей;**

**отделение организации медицинской помощи несовершеннолетним в**

**образовательных организациях;**

**консультативно-диагностическое отделение, включающее:**

**кабинет врача-педиатра участкового;**

**процедурную;**

**детский неврологический кабинет;**

**кабинет врача-детского кардиолога;**

**кабинет врача-детского эндокринолога;**

**детский ревматологический кабинет, включающий процедурную для**

**проведения противоревматической терапии, в том числе генно-инженерными**

**биологическими препаратами;**

**детский кабинет инфекционных болезней;**

**детский акушерско-гинекологический кабинет;**

**кабинет врача-детского онколога;**

**кабинет врача-детского уролога-андролога;**

**кабинет врача-детского хирурга с перевязочной и манипуляционной;**

**кабинет врача-гастроэнтеролога;**

**кабинет врача травматолога-ортопеда с процедурной и перевязочной;**

**детский офтальмологический кабинет;**

**офтальмологический кабинет охраны зрения детей;**

**консультативно-диагностический кабинет для выявления и наблюдения**

**детей с ретинопатией недоношенных;**

**оториноларингологический кабинет, включающий дополнительное**

**оснащение оториноларингологического кабинета, оказывающего помощь больным**

**с заболеваниями голосового аппарата;**

**кабинет врача-аллерголога-иммунолога с процедурной;**

**кабинет врача-нефролога;**

**рентгеновский кабинет (отделение);**

**кабинет ультразвуковой диагностики;**

**клинико-диагностическая лаборатория (КДЛ);**

**эндоскопический кабинет (отделение);**

**кабинет функциональной диагностики;**

**кабинет (отделение) неотложной медицинской помощи;**

**кабинет врача по медицинской реабилитации;**

**физиотерапевтический кабинет (отделение);**

**кабинет дефектолога (логопеда);**

**кабинет медицинского психолога;**

**кабинет (отделение) лечебной физкультуры;**

**кабинет массажа;**

**помещение для проведения консультаций и (или) участия в консилиуме**

**врачей с применением телемедицинских технологий;**

**административно-хозяйственное отделение.**

**11. В Поликлинике (Отделении) рекомендуется предусматривать**

**планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность**

**пребывания детей, включая организацию крытой колясочной, отдельного входа**

**для больных детей, открытой регистратуры с инфоматом, электронного табло**

**с расписанием приема врачей, колл-центра, игровой зоны для детей, комнаты**

**для кормления грудных детей и детей раннего возраста, системы навигации,**

**зоны комфортного пребывания в холлах и оснащение входа автоматическими**

**дверями.**

**12. Оснащение Поликлиники (Отделения) осуществляется в соответствии**

**со стандартом оснащения, предусмотренным приложением N 6 к Положению об**

**организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям,**

**утвержденному настоящим приказом.**

**13. Работа Поликлиники (Отделения) должна организовываться по**

**сменному графику, обеспечивающему оказание медицинской помощи в течение**

**рабочего дня, а также предусматривать оказание медицинской помощи в**

**неотложной форме в выходные и праздничные дни.**

**14. Для обеспечения своей деятельности Поликлиника (Отделение)**

**использует возможности всех лечебно-диагностических и вспомогательных**

**подразделений медицинской организации, структурным подразделением**

**которого она является.**

**------------------------------**

**1 Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную**

**помощь в населенных пунктах с численностью населения свыше 20 тыс.**

**человек, размещаются с учетом шаговой доступности, не превышающей 60**

**минут, в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской**

**Федерации от 27 февраля 2016 г. N 132н "О требованиях к размещению**

**медицинских организаций государственной системы здравоохранения и**

**муниципальной системы здравоохранения исходя из потребности населения"**

**(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 марта 2016**

**г., регистрационный N 41485).**

**2 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8**

**октября 2015 г. N 707н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской**

**Федерации 23 октября 2015 г., регистрационный N 39438), с изменениями,**

**внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от**

**15 июня 2017 г. N 328н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской**

**Федерации 3 июля 2017 г., регистрационный N 47273).**

**3 Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18**

**августа 2017 г., регистрационный N 47855.**

**4 Зарегистрирован Министерством здравоохранения Российской Федерации**

**21 мая 2013 г., регистрационный N 28454.**

**5 Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2**

**апреля 2013 г., регистрационный N 27964.**

**6 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7**

**октября 2015 г. N 700н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской**

**Федерации 12 ноября 2015 г., регистрационный N 39696).**

**7 Пункт 11 части 1 статьи 79 Федерального закона от 21 ноября 2011**

**г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"**

**(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724;**

**2013, N 48, ст. 6165; 2014, N 30, ст. 4257).**

**8 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 30 ноября**

**2017 г. N 965н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской**

**Федерации 9 января 2018 г., регистрационный N 49577).**

**------------------------------**

**Приложение N 5**

**к Положению об организации**

**оказания первичной**

**медико-санитарной помощи детям,**

**утвержденному приказом**

**Министерства здравоохранения**

**Российской Федерации**

**от 7 марта 2018 г. N 92н**

**Рекомендуемые штатные нормативы детской поликлиники (детского**

**поликлинического отделения)**

**(на 10 тыс. детей)**

**+------------------------------------------------------------------------+**

**| N | Наименование должности | Количество должностей |**

**|-----+---------------------------------+--------------------------------|**

**| 1. |Главный врач (начальник) | 1 должность |**

**|-----+---------------------------------+--------------------------------|**

**| 2. |Заместитель главного врача | 1 должность |**

**| |(начальника) | |**

**|-----+---------------------------------+--------------------------------|**

**| 3. |Заместитель главного врача | 1 должность |**

**| |(начальника) по профилактике | |**

**|-----+---------------------------------+--------------------------------|**

**| 4. |Заведующий отделением детской | 1 должность |**

**| |поликлиники или заведующий | |**

**| |детским поликлиническим | |**

**| |отделением | |**

**|-----+---------------------------------+--------------------------------|**

**| 5. |Врач-педиатр участковый | 12,5 должностей |**

**|-----+---------------------------------+--------------------------------|**

**| 6. |Врач-детский хирург | 1 должность |**

**|-----+---------------------------------+--------------------------------|**

**| 7. |Врач-травматолог-ортопед | 1,5 должности |**

**|-----+---------------------------------+--------------------------------|**

**| 8. |Врач-детский уролог-андролог | 0,5 должности |**

**|-----+---------------------------------+--------------------------------|**

**| 9. |Врач-акушер-гинеколог | 1 должность |**

**|-----+---------------------------------+--------------------------------|**

**| 10. |Врач-оториноларинголог | 1,25 должности |**

**|-----+---------------------------------+--------------------------------|**

**| 11. |Врач-офтальмолог |1 должность |**

**| | |0,5 должности (для кабинета |**

**| | |охраны зрения) |**

**| | |0,25 должности (для |**

**| | |консультативно-диагностического |**

**| | |кабинета для выявления и |**

**| | |наблюдения детей с ретинопатией |**

**| | |недоношенных) |**

**|-----+---------------------------------+--------------------------------|**

**| 12. |Врач-невролог | 1,5 должности |**

**|-----+---------------------------------+--------------------------------|**

**| 13. |Врач-детский кардиолог | 0,5 должности |**

**|-----+---------------------------------+--------------------------------|**

**| 14. |Врач-детский эндокринолог | 0,5 должности |**

**|-----+---------------------------------+--------------------------------|**

**| 15. |Врач-детский онколог | 0,1 должности |**

**|-----+---------------------------------+--------------------------------|**

**| 16. |Врач-аллерголог-иммунолог | 0,5 должности |**

**|-----+---------------------------------+--------------------------------|**

**| 17. |Врач клинической лабораторной | 2,2 должности |**

**| |диагностики | |**

**|-----+---------------------------------+--------------------------------|**

**| 18. |Врач-гастроэнтеролог | 0,3 должности |**

**|-----+---------------------------------+--------------------------------|**

**| 19. |Врач-ревматолог | 0,1 должности |**

**|-----+---------------------------------+--------------------------------|**

**| 20. |Врач-инфекционист | 0,5 должности |**

**|-----+---------------------------------+--------------------------------|**

**| 21. |Врач-рентгенолог | 2 должности |**

**|-----+---------------------------------+--------------------------------|**

**| 22. |Врач-нефролог | 0,5 должности |**

**|-----+---------------------------------+--------------------------------|**

**| 23. |Врач функциональной диагностики | 2 должности |**

**|-----+---------------------------------+--------------------------------|**

**| 24. |Врач ультразвуковой диагностики | 2 должности |**

**|-----+---------------------------------+--------------------------------|**

**| 25. |Врач-педиатр |2 должности - для кабинета |**

**| | |здорового ребенка; |**

**| | |2 должности - для отделения |**

**| | |медико-социальной помощи; |**

**| | |4 должности на 30 коек (для |**

**| | |обеспечения работы в две смены) |**

**| | |- для дневного стационара; |**

**| | |2 должности - для отделения |**

**| | |неотложной медицинской помощи; |**

**| | |2 должности для центра здоровья |**

**| | |для детей |**

**|-----+---------------------------------+--------------------------------|**

**| 26. |Врач по медицинской реабилитации | 2 должности |**

**|-----+---------------------------------+--------------------------------|**

**| 27. |Врач-физиотерапевт | 2 должности |**

**|-----+---------------------------------+--------------------------------|**

**| 28. |Врач-эндоскопист | 2 должности |**

**|-----+---------------------------------+--------------------------------|**

**| 29. |Врач по лечебной физкультуре | 2 должности |**

**|-----+---------------------------------+--------------------------------|**

**| 30. |Врач по гигиене детей и |1 должность на 2500 обучающихся |**

**| |подростков | образовательных организаций |**

**|-----+---------------------------------+--------------------------------|**

**| 31. |Рентгенолаборант | 2 должности |**

**|-----+---------------------------------+--------------------------------|**

**| 32. |Медицинский технолог, медицинский| 2 должности |**

**| |лабораторный техник, | |**

**| |фельдшер-лаборант | |**

**|-----+---------------------------------+--------------------------------|**

**| 33. |Инструктор по лечебной | 2 должности |**

**| |физкультуре | |**

**|-----+---------------------------------+--------------------------------|**

**| 34. |Юрисконсульт | (по требованию) |**

**|-----+---------------------------------+--------------------------------|**

**| 35. |Социальный работник | (по требованию) |**

**|-----+---------------------------------+--------------------------------|**

**| 36. |Медицинский психолог | (по требованию) |**

**|-----+---------------------------------+--------------------------------|**

**| 37. |Логопед | (по требованию) |**

**|-----+---------------------------------+--------------------------------|**

**| 38. |Медицинская сестра участковая | 55 должностей |**

**|-----+---------------------------------+--------------------------------|**

**| 39. |Младшая медицинская сестра по |4 должности на 30 коек дневного |**

**| |уходу за больными | стационара |**

**|-----+---------------------------------+--------------------------------|**

**| 40. |Медицинский регистратор | 2 должности |**

**|-----+---------------------------------+--------------------------------|**

**| 41. |Медицинский статистик | 2 должности |**

**|-----+---------------------------------+--------------------------------|**

**| 42. |Медицинская сестра |1 должность - для обеспечения |**

**| | |работы врача - детского хирурга;|**

**| | |1,5 должности - для обеспечения |**

**| | |работы |**

**| | |врача-травматолога-ортопеда; |**

**| | |1 должность - для обеспечения |**

**| | |работы врача-детского |**

**| | |уролога-андролога; |**

**| | |1 должность - для обеспечения |**

**| | |работы врача-акушера-гинеколога;|**

**| | |1,25 должности - для обеспечения|**

**| | |работы врача-оториноларинголога;|**

**| | |1 должность - для обеспечения |**

**| | |работы врача-офтальмолога; |**

**| | |1 должность - для обеспечения |**

**| | |работы врача - офтальмолога |**

**| | |кабинета охраны зрения детей; |**

**| | |0,25 должности - для обеспечения|**

**| | |работы врача-офтальмолога |**

**| | |консультативно-диагностического |**

**| | |кабинета для выявления и |**

**| | |наблюдения детей с ретинопатией |**

**| | |недоношенных; |**

**| | |1.5 должности - для обеспечения |**

**| | |работы врача - невролога; |**

**| | |0,5 должности - для обеспечения |**

**| | |работы врача - детского |**

**| | |кардиолога; |**

**| | |0,5 должности - для обеспечения |**

**| | |работы врача - детского |**

**| | |эндокринолога; |**

**| | |0,1 должности - для обеспечения |**

**| | |работы врача - детского |**

**| | |онколога; |**

**| | |0,5 должности - для обеспечения |**

**| | |работы врача-аллерголога- |**

**| | |иммунолога; |**

**| | |0,3 должности - для обеспечения |**

**| | |работы врача-гастроэнтеролога; |**

**| | |0,1 должности - для обеспечения |**

**| | |работы врача-ревматолога; |**

**| | |0,5 должности - для обеспечения |**

**| | |работы врача-инфекциониста; |**

**| | |0,5 должности для обеспечения |**

**| | |работы врача-нефролога; |**

**| | |2 должности - для обеспечения |**

**| | |работы рентгеновского кабинета; |**

**| | |2 должности - для обеспечения |**

**| | |работы кабинета |**

**| | |функциональной диагностики; |**

**| | |2 должности - для обеспечения |**

**| | |работы кабинета ультразвуковой |**

**| | |диагностики; 2 должности - для |**

**| | |обеспечения работы кабинета |**

**| | |здорового ребенка; |**

**| | |2 должности - для обеспечения |**

**| | |работы центра здоровья для |**

**| | |детей; |**

**| | |2 должности - для обеспечения |**

**| | |работы прививочного кабинета; |**

**| | |2 должности - для обеспечения |**

**| | |работы врача-педиатра отделения |**

**| | |неотложной медицинской помощи: |**

**| | |2 должности - для обеспечения |**

**| | |работы отделения медицинской |**

**| | |реабилитации; 10 должностей - |**

**| | |для обеспечения работы |**

**| | |физиотерапевтического кабинета; |**

**| | |6 должностей кабинета массажа; |**

**| | |2 должности для обеспечения |**

**| | |работы врача-педиатра отделения |**

**| | |медико-социальной помощи; |**

**| | |2 должности на 15 коек дневного |**

**| | |стационара; |**

**| | |2 должности - для обеспечения |**

**| | |работы врача по медицинской |**

**| | |реабилитации; |**

**| | |2 должности для обеспечения |**

**| | |работы врача-педиатра центра |**

**| | |здоровья для детей; |**

**| | |2 должности для обеспечения |**

**| | |работы врача-эндоскописта |**

**+------------------------------------------------------------------------+**

**Примечания:**

**1. Рекомендуемые штатные нормативы детской поликлиники (детского**

**поликлинического отделения) не распространяются на медицинские**

**организации частной системы здравоохранения.**

**2. Для районов с низкой плотностью населения и ограниченной**

**транспортной доступностью медицинских организаций количество медицинских**

**работников детской поликлиники (детского поликлинического отделения)**

**устанавливается исходя из меньшей численности детей.**

**3. Должности врача-стоматолога детского и медицинских работников со**

**средним медицинским образованием устанавливаются в соответствии с**

**приказом Министерством здравоохранения Российской Федерации от 30 ноября**

**2012 г. N 910н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи детям**

**со стоматологическими заболеваниями" (зарегистрирован Министерством**

**юстиции Российской Федерации 20 декабря 2012 г., регистрационный**

**N 26214), с изменениями, внесенными приказами Министерства**

**здравоохранения Российской Федерации от 17 июля 2013 г. N 469н**

**(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 августа**

**2013 г., регистрационный N 29284) и от 19 августа 2014 г. N 456н**

**(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 сентября**

**2014 г., регистрационный N 34072), от 3 августа 2015 г. N 513н**

**(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 августа**

**2015 г., регистрационный N 38530).**

**4. Для организаций и территорий, подлежащих обслуживанию Федеральным**

**медико-биологическим агентством согласно распоряжению Правительства**

**Российской Федерации от 21 августа 2006 г. N 1156-р (Собрание**

**законодательства Российской Федерации, 2006, N 35, ст. 3774; N 49,**

**ст. 5267; N 52, ст. 5614; 2008, N 11, ст. 1060; 2009, N 14, ст. 1727;**

**2010, N 3, ст. 336; N 18, ст. 2271; 2011, N 16, ст. 2303; N 21, ст. 3004;**

**N 47, ст. 6699; 2012, N 19, ст. 2410; 2013, N 32, ст. 4312; 2014, N 9,**

**ст. 912; N 16, ст. 1914; N 50, ст. 7159; 2015, N 21, ст. 3133; N 22,**

**ст. 3291; N 42, ст. 5793; 2016, N 52, ст. 7668; 2017, N 18, ст. 2813)**

**количество штатных единиц врачей-специалистов и медицинских работников со**

**средним медицинским образованием устанавливается вне зависимости от**

**численности прикрепленных детей.**

**5. В детской поликлинике (детском поликлиническом отделении),**

**имеющей в своем составе дневной стационар, в связи с увеличением объема**

**работы диагностических, лечебных, реабилитационных и вспомогательных**

**подразделений предусматриваются дополнительные должности врачей и**

**медицинских работников со средним медицинским образованием.**

**Приложение N 6**

**к Положению об организации**

**оказания первичной**

**медико-санитарной помощи детям,**

**утвержденному приказом**

**Министерства здравоохранения**

**Российской Федерации**

**от 7 марта 2018 г. N 92н**

**Стандарт оснащения детской поликлиники (детского поликлинического**

**отделения)\***

**1. Информационно-аналитическое отделение**

**1.1. Стандарт оснащения организационно-методического кабинета (кабинет**

**медицинской статистики)**

**+------------------------------------------------------------------------+**

**| N | Наименование оборудования (оснащения)\*\* |**

**| п/п | |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 1. |Рабочее место медицинского статистика с персональным компьютером и|**

**| |выходом в информационно-коммуникационную сеть "Интернет"1, 2, 3 |**

**+------------------------------------------------------------------------+**

**2. Профилактическое отделение**

**2.1. Стандарт оснащения кабинета здорового ребенка**

**+------------------------------------------------------------------------+**

**| N | Наименование оборудования (оснащения)\*\* |**

**| п/п | |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 1. |Рабочее место медицинской сестры с персональным компьютером и |**

**| |выходом в информационно-коммуникационную сеть "Интернет"1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 2. |Весы медицинские1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 3. |Электронные весы для детей до года1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 4. |Ростомер1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 5. |Ростомер для детей до года1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 6. |Бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 7. |Пособия для оценки психофизического развития ребенка1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 8. |Стетофонендоскоп1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 9. |Термометр медицинский1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 10. |Тонометр для измерения артериального давления с манжетами для |**

**| |детей разного возраста1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 11. |Шпатель одноразовый1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 12. |Пеленальный стол1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 13. |Кушетка медицинская1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 14. |Стол массажный1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 15. |Комплект оборудования для наглядной пропаганды здорового образа |**

**| |жизни и навыков ухода за ребенком1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 16. |Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 17. |Емкость для дезинфицирующих средств1, 2, 3 |**

**+------------------------------------------------------------------------+**

**2.2. Стандарт оснащения прививочного кабинета**

**+------------------------------------------------------------------------+**

**| N | Наименование оборудования (оснащения)\*\* |**

**| п/п | |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 1. |Рабочее место медицинской сестры с персональным компьютером и |**

**| |выходом в информационно-коммуникационную сеть "Интернет"1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 2. |Термометр медицинский1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 3. |Тонометр для измерения артериального давления с манжетами для |**

**| |детей разного возраста1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 4. |Шкаф для хранения лекарственных препаратов1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 5. |Шкаф для хранения медицинского инструментария, стерильных |**

**| |расходных материалов1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 6. |Пеленальный стол1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 7. |Кушетка медицинская1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 8. |Медицинский стол с маркировкой по видам прививок1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 9. |Бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 10. |Шпатель одноразовый1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 11. |Холодильник1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 12. |Термоконтейнер или сумка-холодильник с набором хладоэлементов1, 2,|**

**| |3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 13. |Емкость - непрокалываемый контейнер с крышкой для дезинфекции |**

**| |отработанных шприцев, тампонов, использованных вакцин1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 14. |Шприцы одноразовые емкостью 1, 2, 5, 10 мл с набором игл1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 15. |Стерильный материал1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 16. |Пинцет1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 17. |Ножницы1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 18. |Резиновый жгут1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 19. |Почкообразный лоток1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 20. |Емкость с дезинфицирующим раствором1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 21. |Лейкопластырь, полотенца, пеленки, простыни, одноразовые |**

**| |перчатки1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 22. |Посиндромная укладка медикаментов и перевязочных материалов для |**

**| |оказания неотложной медицинской помощи1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 23. |Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 24. |Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для |**

**| |оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской |**

**| |помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной |**

**| |медицинской помощи1, 2, 3 |**

**+------------------------------------------------------------------------+**

**2.3. Стандарт оснащения отделения медико-социальной помощи**

**+------------------------------------------------------------------------+**

**| N | Наименование оборудования (оснащения)\*\* |**

**| п/п | |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 1. |Рабочее место врача-педиатра с персональным компьютером и выходом |**

**| |в информационно-коммуникационную сеть "Интернет"1, 2 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 2. |Рабочее место медицинской сестры с персональным компьютером и |**

**| |выходом в информационно-коммуникационную сеть "Интернет"1, 2 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 3. |Бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа1, 2 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 4. |Ширма1, 2 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 5. |Пеленальный стол1, 2 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 6. |Кушетка медицинская1, 2 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 7. |Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов1, 2 |**

**+------------------------------------------------------------------------+**

**2.4. Стандарт оснащения центра здоровья для детей**

**+------------------------------------------------------------------------+**

**| N | Наименование оборудования (оснащения)\*\* |**

**| п/п | |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 1. |Рабочее место врача с персональным компьютером и выходом в |**

**| |информационно-коммуникационную сеть "Интернет"3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 2. |Рабочее место медицинской сестры с персональным компьютером и |**

**| |выходом в информационно-коммуникационную сеть "Интернет"3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 3. |Аппаратно-программный комплекс для скрининг-оценки уровня |**

**| |психофизиологического и соматического здоровья, функциональных и |**

**| |адаптивных резервов организма с комплектом оборудования для |**

**| |измерения параметров физического развития, в состав которого |**

**| |входят: персональный компьютер (по числу рабочих мест); |**

**| |программное обеспечение Комплекса (за исключением операционных и |**

**| |офисных систем); комплект оборудования для измерения параметров |**

**| |физического развития (ростомер, весы напольные, динамометр); |**

**| |компьютерный электрокардиограф в комплекте с электродами3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 4. |Аппарат для комплексной детальной оценки функций дыхательной |**

**| |системы (спирометр компьютеризированный)3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 5. |Биоимпедансметр для анализа внутренних сред организма (процентное |**

**| |соотношение воды, мышечной и жировой ткани)3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 6. |Портативная система контроля уровня глюкозы |**

**| |многопользовательская1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 7. |Анализатор для определения токсических веществ в биологических |**

**| |средах организма3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 8. |Анализатор котинина и других биологических маркеров в моче3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 9. |Анализатор окиси углерода выдыхаемого воздуха с определением |**

**| |карбоксигемоглобина3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 10. |Пульсоксиметр3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 11. |Рабочее место гигиениста стоматологического, в состав которого |**

**| |входит: установка стоматологическая универсальная с ультразвуковым|**

**| |скалером3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 12. |Комплект оборудования для наглядной пропаганды здорового образа |**

**| |жизни3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 13. |Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 14. |Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 15. |Стерильный материал3 |**

**+------------------------------------------------------------------------+**

**2.5. Стандарт оснащения отделения организации медицинской помощи**

**несовершеннолетним в образовательных организациях**

**+------------------------------------------------------------------------+**

**| N | Наименование оборудования (оснащения)\*\* |**

**| п/п | |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 1. |Рабочее место врача с персональным компьютером и выходом в |**

**| |информационно-коммуникационную сеть "Интернет"1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 2. |Рабочее место медицинской сестры с персональным компьютером и |**

**| |выходом в информационно-коммуникационную сеть "Интернет"1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 3. |Бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 4. |Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов1, 2, 3 |**

**+------------------------------------------------------------------------+**

**3. Консультативно-диагностическое отделение**

**3.1. Стандарт оснащения кабинета врача-педиатра участкового**

**+------------------------------------------------------------------------+**

**| N | Наименование оборудования (оснащения)\*\* |**

**| п/п | |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 1. |Рабочее место врача с персональным компьютером и выходом в |**

**| |информационно-коммуникационную сеть "Интернет"1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 2. |Рабочее место медицинской сестры участковой с персональным |**

**| |компьютером и выходом в информационно-коммуникационную сеть |**

**| |"Интернет"1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 3. |Термометр медицинский1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 4. |Тонометр для измерения артериального давления с манжетами для |**

**| |детей разного возраста1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 5. |Сантиметровая лента1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 6. |Пульсоксиметр1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 7. |Бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 8. |Ширма1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 9. |Пеленальный стол1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 10. |Кушетка медицинская1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 11. |Весы медицинские1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 12. |Электронные весы для детей до года1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 13. |Ростомер1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 14. |Ростомер для детей до года1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 15. |Стетофонендоскоп1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 16. |Шпатель одноразовый1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 17. |Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов1, 2,|**

**| |3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 18. |Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов1, 2, 3 |**

**+------------------------------------------------------------------------+**

**3.2. Стандарт оснащения процедурной**

**+------------------------------------------------------------------------+**

**| N | Наименование оборудования (оснащения)\*\* |**

**| п/п | |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 1. |Рабочее место медицинской сестры с персональным компьютером и |**

**| |выходом в информационно-коммуникационную сеть "Интернет"1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 2. |Мешок Амбу1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 3. |Тонометр для измерения артериального давления с манжетами для |**

**| |детей разного возраста1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 4. |Бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 5. |Светильник бестеневой медицинский передвижной1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 6. |Стетофонендоскоп1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 7. |Пеленальный стол1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 8. |Кушетка медицинская1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 9. |Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов1, 2,|**

**| |3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 10. |Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 11. |Лейкопластырь, полотенца, пеленки, простыни, одноразовые |**

**| |перчатки1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 12. |Холодильник1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 13. |Шкаф для хранения лекарственных препаратов1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 14. |Дефибриллятор внешний1, 2, 3, 4 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 15. |Термометр медицинский1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 16. |Шкаф для хранения медицинского инструментария1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 17. |Шпатель одноразовый1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 18. |Емкость - непрокалываемый контейнер с крышкой для дезинфекции |**

**| |отработанных шприцев, тампонов, использованных вакцин1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 19. |Шприцы одноразовые емкостью 1, 2, 5, 10 мл с набором игл1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 20. |Стерильный материал1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 21. |Пинцет1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 22. |Ножницы1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 23. |Резиновый жгут1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 24. |Грелка медицинская1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 25. |Пузырь для льда1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 26. |Почкообразный лоток1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 27. |Емкость с дезинфицирующим раствором1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 28. |Посиндромная укладка медикаментов и перевязочных материалов для |**

**| |оказания неотложной медицинской помощи1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 29. |Комплект воздуховодов для искусственного дыхания "рот в рот"1, 2, |**

**| |3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 30. |Носилки1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 31. |Травматологическая укладка1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 32. |Зонд желудочный разных размеров1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 33. |Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для |**

**| |оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской |**

**| |помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной |**

**| |медицинской помощи1, 2, 3 |**

**+------------------------------------------------------------------------+**

**3.3. Стандарт оснащения детского неврологического кабинета**

**+------------------------------------------------------------------------+**

**| N | Наименование оборудования (оснащения)\*\* |**

**| п/п | |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 1. |Рабочее место врача с персональным компьютером и выходом в |**

**| |информационно-коммуникационную сеть "Интернет"1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 2. |Рабочее место медицинской сестры с персональным компьютером и |**

**| |выходом в информационно-коммуникационную сеть "Интернет"1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 3. |Кушетка медицинская1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 4. |Сантиметровая лента1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 5. |Ширма1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 6. |Пеленальный стол1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 7. |Бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 8. |Ростомер1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 9. |Ростомер для детей до года1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 10. |Электронные весы для детей до года1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 11. |Весы1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 12. |Термометр медицинский1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 13. |Тонометр для измерения артериального давления с манжетами для |**

**| |детей разного возраста1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 14. |Стетофонендоскоп1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 15. |Негатоскоп1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 16. |Камертон1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 17. |Неврологический молоточек1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 18. |Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов1, 2,|**

**| |3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 19. |Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 20. |Шпатель одноразовый1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 21. |Фонарик диагностический с элементом питания1, 2, 3 |**

**+------------------------------------------------------------------------+**

**3.4. Стандарт оснащения кабинета врача-детского кардиолога**

**+------------------------------------------------------------------------+**

**| N | Наименование оборудования (оснащения)\*\* |**

**| п/п | |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 1. |Рабочее место врача с персональным компьютером и выходом в |**

**| |информационно-коммуникационную сеть "Интернет"1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 2. |Рабочее место медицинской сестры с персональным компьютером и |**

**| |выходом в информационно-коммуникационную сеть "Интернет"1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 3. |Кушетка медицинская1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 4. |Сантиметровая лента1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 5. |Ширма1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 6. |Пеленальный стол1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 7. |Кушетка медицинская1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 8. |Бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 9. |Ростомер1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 10. |Ростомер для детей до года1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 11. |Электронные весы для детей до года1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 12. |Весы медицинские1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 13. |Тонометр для измерения артериального давления с манжетами для |**

**| |детей разного возраста1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 14. |Стетофонендоскоп1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 15. |Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов1, 2,|**

**| |3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 16. |Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 17. |Шпатель одноразовый1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 18. |Пульсоксиметр1, 2, 3 |**

**+------------------------------------------------------------------------+**

**3.5. Стандарт оснащения кабинета врача - детского эндокринолога**

**+------------------------------------------------------------------------+**

**| N | Наименование оборудования (оснащения)\*\* |**

**| п/п | |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 1. |Рабочее место врача с персональным компьютером и выходом в |**

**| |информационно-коммуникационную сеть "Интернет"1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 2. |Рабочее место медицинской сестры с персональным компьютером и |**

**| |выходом в информационно-коммуникационную сеть "Интернет"1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 3. |Кушетка медицинская1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 4. |Ростомер1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 5. |Ростомер для детей до года1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 6. |Сантиметровая лента1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 7. |Ширма1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 8 |Пеленальный стол1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 9. |Бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 10. |Электронные весы для детей до года1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 11. |Весы медицинские1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 12. |Тонометр для измерения артериального давления с манжетами для |**

**| |детей разного возраста1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 13. |Стетофонендоскоп1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 14. |Портативная система контроля уровня глюкозы |**

**| |многопользовательская1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 15. |Тест-полоски к портативной системе контроля уровня глюкозы в крови|**

**| |многопользовательской1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 16. |Орхидометр1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 17. |Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов1, 2,|**

**| |3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 18. |Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 19. |Шпатель одноразовый1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 20. |Термометр медицинский1, 2, 3 |**

**+------------------------------------------------------------------------+**

**3.6. Стандарт оснащения детского ревматологического кабинета**

**+------------------------------------------------------------------------+**

**| N | Наименование оборудования (оснащения)\*\* |**

**| п/п | |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 1. |Рабочее место врача с персональным компьютером и выходом в |**

**| |информационно-коммуникационную сеть "Интернет"2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 2. |Рабочее место медицинской сестры с персональным компьютером и |**

**| |выходом в информационно-коммуникационную сеть "Интернет"1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 3. |Кушетка медицинская2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 4. |Ростомер2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 5. |Ростомер для детей до года2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 6. |Тонометр для измерения артериального давления с манжетами для |**

**| |детей разного возраста2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 7. |Сантиметровая лента2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 8. |Бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 9. |Ширма2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 10. |Пеленальный стол2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 11. |Весы медицинские2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 12. |Электронные весы для детей до года2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 13. |Стетофонендоскоп2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 14. |Негатоскоп2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 15. |Медицинский термометр2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 16. |Шпатель одноразовый2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 17. |Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 18. |Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов1, 2,|**

**| |3 |**

**+------------------------------------------------------------------------+**

**3.6.1. Стандарт оснащения процедурной детского ревматологического**

**кабинета для проведения противоревматической терапии, в том числе**

**генно-инженерными биологическими препаратами (подкожное и внутримышечное**

**введение лекарственных средств)**

**+------------------------------------------------------------------------+**

**| N | Наименование оборудования (оснащения)\*\* |**

**| п/п | |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 1. |Рабочее место медицинской сестры с персональным компьютером и |**

**| |выходом в информационно-коммуникационную сеть "Интернет"2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 2. |Пеленальный стол2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 3. |Кушетка медицинская2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 4. |Стол для медикаментов2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 5. |Холодильник2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 6. |Шкаф для хранения медицинских инструментов2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 7. |Шкаф для хранения лекарственных средств2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 8. |Посиндромная укладка медикаментов и перевязочных материалов для |**

**| |оказания неотложной медицинской помощи2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 9. |Мешок Амбу2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 10. |Емкости для обработки использованных инструментов2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 11. |Бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 12. |Термометр медицинский2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 13. |Стетофонендоскоп2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 14. |Тонометр для измерения артериального давления с манжетами для |**

**| |детей разного возраста2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 15. |Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 16. |Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 17. |Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для |**

**| |оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской |**

**| |помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной |**

**| |медицинской помощи2, 3 |**

**+------------------------------------------------------------------------+**

**3.7. Стандарт оснащения детского кабинета инфекционных болезней**

**+------------------------------------------------------------------------+**

**| N | Наименование оборудования (оснащения)\*\* |**

**| п/п | |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 1. |Рабочее место врача с персональным компьютером и выходом в |**

**| |информационно-коммуникационную сеть "Интернет"2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 2. |Рабочее место медицинской сестры с персональным компьютером и |**

**| |выходом в информационно-коммуникационную сеть "Интернет"2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 3. |Кушетка медицинская2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 4. |Ростомер2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 5. |Ростомер для детей до года2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 6. |Тонометр для измерения артериального давления с манжетами для |**

**| |детей разного возраста2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 7. |Термометр медицинский2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 8. |Фонарь (лампа) для осмотра полости рта2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 9. |Сантиметровая лента2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 10. |Бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 11. |Ширма2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 12. |Пеленальный стол2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 13. |Весы медицинские2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 14. |Электронные весы для детей до года2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 15. |Стетофонендоскоп2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 16. |Шпатель одноразовый2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 17. |Негатоскоп2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 18. |Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 19. |Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов2, 3 |**

**+------------------------------------------------------------------------+**

**3.8. Стандарт оснащения детского акушерско-гинекологического кабинета**

**+------------------------------------------------------------------------+**

**| N | Наименование оборудования (оснащения)\*\* |**

**| п/п | |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 1. |Рабочее место врача с персональным компьютером и выходом в |**

**| |информационно-коммуникационную сеть "Интернет"2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 2. |Рабочее место медицинской сестры с персональным компьютером и |**

**| |выходом в информационно-коммуникационную сеть "Интернет"2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 3. |Светильник бестеневой медицинский передвижной2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 4. |Пеленальный стол2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 5. |Кресло гинекологическое2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 6. |Источник холодного света и волоконнооптический световод2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 7. |Ростомер2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 8. |Весы медицинские2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 9. |Сантиметровая лента2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 10. |Стетоскоп акушерский2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 11. |Тазомер2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 12. |Тонометр для измерения артериального давления с манжетами для |**

**| |детей разного возраста2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 13. |Стетофонендоскоп2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 14. |Кольпоскоп2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 15. |Стерильные детские вагиноскопы диаметром 8, 9 1/2, 11,13 мм2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 16. |Набор гинекологических инструментов: влагалищные зеркала по Симпсу|**

**| |детские NN 1, 2, 3, 4 и зеркала-подъемники (влагалищные по Отту |**

**| |NN 1, 2, 3 и желобоватые детские NN 1, 2, 3); влагалищные зеркала |**

**| |по Куско с кремальерой детские NN 1, 2, 32, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 17. |Корнцанги детские изогнутые 228 мм повышенной стойкости, корнцанги|**

**| |детские прямые, желобоватые зонды, ложки гинекологические |**

**| |двухсторонние Фолькмана, гинекологический пинцет2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 18. |Одноразовые палочки или щеточки для взятия мазков2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 19. |Шпатель одноразовый2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 20. |Зонд маточный с делениями, двусторонний пуговчатый зонд, |**

**| |пуговчатый зонд с ушком, ножницы2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 21. |Стерильные резиновые уретральные катетеры N 1 и 22, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 22. |Термометр медицинский2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 23. |Кушетка медицинская2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 24. |Ширма2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 25. |Емкость для хранения стекол с мазками и их доставки в |**

**| |лабораторию2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 26. |Пенал для переноса материала в лабораторию2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 27. |Манипуляционный стол для хранения стерильных инструментов2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 28. |Контейнеры для хранения стерильных инструментов и материала2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 29. |Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 30. |Емкость для дезинфицирующих средств2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 31. |Бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 32. |Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для |**

**| |оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской |**

**| |помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной |**

**| |медицинской помощи2, 3 |**

**+------------------------------------------------------------------------+**

**3.9. Стандарт оснащения кабинета врача - детского онколога**

**+------------------------------------------------------------------------+**

**| N | Наименование оборудования (оснащения)\*\* |**

**| п/п | |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 1. |Рабочее место врача с персональным компьютером и выходом в |**

**| |информационно-коммуникационную сеть "Интернет"2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 2. |Рабочее место медицинской сестры с персональным компьютером и |**

**| |выходом в информационно-коммуникационную сеть "Интернет"2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 3. |Кушетка медицинская2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 4. |Ростомер2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 5. |Ростомер для детей до года2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 6. |Сантиметровая лента2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 7. |Ширма2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 8. |Пеленальный стол2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 9. |Бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 10. |Электронные весы для детей до 1 года2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 11. |Весы медицинские2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 12. |Тонометр для измерения артериального давления с манжетами для |**

**| |детей разного возраста2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 13. |Стетофонендоскоп2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 14. |Негатоскоп2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 15. |Термометр2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 16. |Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 17. |Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 18. |Шпатель одноразовый2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 19. |Фонарь (лампа) для осмотра полости рта2, 3 |**

**+------------------------------------------------------------------------+**

**3.10. Стандарт оснащения кабинета врача - детского уролога-андролога**

**+------------------------------------------------------------------------+**

**| N | Наименование оборудования (оснащения)\*\* |**

**| п/п | |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 1. |Рабочее место врача с персональным компьютером и выходом в |**

**| |информационно-коммуникационную сеть "Интернет"2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 2. |Рабочее место медицинской сестры с персональным компьютером и |**

**| |выходом в информационно-коммуникационную сеть "Интернет"2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 3. |Кушетка медицинская2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 4. |Ростомер2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 5. |Ростомер для детей до года2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 6. |Кресло урологическое2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 7. |Цистоскоп смотровой2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 8. |Источник света для эндоскопической аппаратуры2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 9. |Сантиметровая лента2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 10. |Ширма2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 11. |Орхидометр2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 12. |Набор уретральных бужей (жестких)2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 13. |Набор уретральных бужей (мягких)2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 14. |Стол перевязочный2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 15. |Стол инструментальный2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 16. |Стол манипуляционный2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 17. |Контейнеры для хранения стерильных инструментов и материала |**

**| |(биксы)2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 18. |Пеленальный стол2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 19. |Бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 20. |Негатоскоп2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 21. |Светильник бестеневой медицинский передвижной2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 22. |Электронные весы для детей до года2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 23. |Весы медицинские2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 24. |Тонометр для измерения артериального давления с манжетами для |**

**| |детей разного возраста2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 25. |Стетофонендоскоп2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 26. |Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 27. |Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 28. |Урофлоуметр2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 29. |Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для |**

**| |оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской |**

**| |помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной |**

**| |медицинской помощи2, 3 |**

**+------------------------------------------------------------------------+**

**3.11. Стандарт оснащения кабинета врача - детского хирурга с перевязочной**

**и манипуляционной**

**+------------------------------------------------------------------------+**

**| N | Наименование оборудования (оснащения)\*\* |**

**| п/п | |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 1. |Рабочее место врача с персональным компьютером и выходом в |**

**| |информационно-коммуникационную сеть "Интернет" года1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 2. |Рабочее место медицинской сестры с персональным компьютером и |**

**| |выходом в информационно-коммуникационную сеть "Интернет" года1, 2,|**

**| |3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 3. |Кушетка медицинская1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 4. |Пеленальный стол1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 5. |Шкаф для хранения лекарственных препаратов1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 6. |Ростомер1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 7. |Ростомер для детей до года1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 8. |Аппарат лазерный для резекции и коагуляции1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 9. |Мешок Амбу1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 10. |Аспиратор хирургический1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 11. |Тонометр для измерения артериального давления с манжетами для |**

**| |детей разного возраста1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 12. |Электрохирургический прибор для рассечения тканей1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 13. |Контейнер для хранения стерильных инструментов1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 14. |Стол операционный1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 15. |Стол перевязочный1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 16. |Столик инструментальный1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 17. |Столик манипуляционный1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 18. |Малый хирургический набор1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 19. |Стерилизатор для медицинских инструментов1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 20. |Сухожаровой шкаф для стерилизации медицинских инструментов1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 21. |Холодильник1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 22. |Негатоскоп1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 23. |Бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 24. |Светильник бестеневой медицинский передвижной1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 25. |Электронные весы для детей до 1 года1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 26. |Весы медицинские1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 27. |Сейф для хранения лекарственных препаратов1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 28. |Лампа лучистого тепла1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 29. |Стетофонендоскоп1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 30. |Шина для лечения переломов ключицы1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 31. |Шина для фиксации кисти и пальцев1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 32. |Шина проволочная для верхних и нижних конечностей1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 33. |Шина транспортная для нижних конечностей1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 34. |Головодержатель (воротник Шанца)1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 35. |Переносной набор для реанимации1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 36. |Шпатель одноразовый1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 37. |Сантиметровая лента1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 38. |Медицинский термометр1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 39. |Емкость для дезиш юкции инструментария и расходных материалов1, 2,|**

**| |3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 40. |Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 41. |Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для |**

**| |оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской |**

**| |помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной |**

**| |медицинской помощи1, 2, 3 |**

**+------------------------------------------------------------------------+**

**3.12. Стандарт оснащения кабинета врача-гастроэнтеролога**

**+------------------------------------------------------------------------+**

**| N | Наименование оснащения (оборудования)\*\* |**

**| п/п | |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 1. |Рабочее место врача с персональным компьютером и выходом в |**

**| |информационно-коммуникационную сеть "Интернет"2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 2. |Рабочее место медицинской сестры с персональным компьютером и |**

**| |выходом в информационно-коммуникационную сеть "Интернет"2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 3. |Ширма2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 4. |Пеленальный стол2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 5. |Кушетка медицинская2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 6. |Негатоскоп2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 7. |Тонометр для измерения артериального давления с манжетами для |**

**| |детей разного возраста2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 8. |Стетофонендоскоп2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 9. |Ростомер2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 10. |Ростомер для детей до года2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 11. |Весы медицинские2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 12. |Электронные весы для детей до года2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 13. |Сантиметровая лента2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 14. |Бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 15. |Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов1,2, |**

**| |3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 16. |Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов1,2, 3 |**

**+------------------------------------------------------------------------+**

**3.13. Стандарт оснащения кабинета врача травматолога-ортопеда с**

**процедурной и перевязочной**

**+------------------------------------------------------------------------+**

**| N | Наименование оснащения (оборудования)\*\* |**

**| п/п | |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 1. |Рабочее место врача с персональным компьютером и выходом в |**

**| |информационно-коммуникационную сеть "Интернет"2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 2. |Рабочее место медицинской сестры с персональным компьютером и |**

**| |выходом в информационно-коммуникационную сеть "Интернет"2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 3. |Негатоскоп2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 4. |Кушетка медицинская2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 5. |Весы медицинские2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 6. |Электронные весы для детей до года2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 7. |Ростомер2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 8. |Ростомер для детей до года1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 9. |Угломер складной2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 10. |Шина транспортная для нижних конечностей2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 11. |Шина проволочная для верхних и нижних конечностей2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 12. |Шина для фиксации кисти и пальцев2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 13. |Шина для лечения переломов ключицы у детей2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 14. |Бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 15. |Набор подпяточников 2 мм, 5 мм, 1 см2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 16. |Гипсовый стол и инструменты для снятия и наложения гипса2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 17. |Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов1, 2,|**

**| |3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 18. |Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 19. |Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для |**

**| |оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской |**

**| |помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной |**

**| |медицинской помощи2, 3 |**

**+------------------------------------------------------------------------+**

**3.14. Стандарт оснащения детского офтальмологического кабинета**

**+------------------------------------------------------------------------+**

**| N | Наименование оборудования (оснащения)\*\* |**

**| п/п | |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 1. |Рабочее место врача с персональным компьютером и выходом в |**

**| |информационно-коммуникационную сеть "Интернет"2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 2. |Рабочее место медицинской сестры с персональным компьютером и |**

**| |выходом в информационно-коммуникационную сеть "Интернет"2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 3 |Набор пробных линз с пробными оправами и принадлежностями1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 4 |Автоматический проектор знаков с принадлежностями1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 5. |Автоматический рефкератометр1, 2, 3, 4 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 6. |Таблицы для определения цветоощущения1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 7. |Щелевая лампа с принадлежностями1, 2, 3, 4 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 8. |Электрический офтальмоскоп1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 9. |Офтальмоскоп зеркальный1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 10. |Аппарат для измерения внутриглазного давления автоматический1, 2, |**

**| |3,4 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 11. |Диагностическая офтальмологическая универсальная трехзеркальная |**

**| |линза для офтальмоскопии1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 12. |Бинокулярный офтальмоскоп для обратной офтальмоскопии с налобной |**

**| |фиксацией2, 3, 4 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 13. |Набор диагностических офтальмологических линз для непрямой |**

**| |офтальмоскопии1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 14. |Автоматический периметр2, 3, 4 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 15. |Цветотест четырехточечный1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 16. |Набор скиаскопических линеек1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 17. |Гониоскоп1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 18. |Диоптриметр1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 19. |Экзофтальмометр2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 20. |Тест-полоски для определения количества слезной жидкости2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 21. |Векорасширитель1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 22. |Векорасширители для новорожденных1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 23. |Векоподъемник1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 24. |Пинцет офтальмологический1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 25. |Копье хирургическое1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 26. |Набор магнитов1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 27. |Набор для промывания слезных путей1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 28. |Набор для снятия швов2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 29. |Скальпель микрохирургический2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 30. |Ножницы микрохирургические2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 31. |Бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 32. |Шкаф для хранения медицинских инструментов1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 33. |Стол инструментальный1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 34. |Шкаф для хранения лекарственных средств1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 35. |Холодильник1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 36. |Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов1, 2,|**

**| |3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 37. |Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 38. |Цифровая широкоугольная ретинальная камера (с линзой 130 )2, 3, 4 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 39. |Оптический когерентный томограф для сканирования переднего и |**

**| |заднего отделов глаза (ОКТ) с функцией ангиографии3, 4 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 40. |Комплекс для электрофизиологических исследований |**

**| |(электроретинограф)3, 4 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 41. |Прибор для ультразвукового сканирования с датчиком для |**

**| |ультразвуковой биометрии для офтальмологии3, 4 |**

**+------------------------------------------------------------------------+**

**3.15. Стандарт оснащения офтальмологического кабинета охраны зрения детей**

**+------------------------------------------------------------------------+**

**| N | Наименование оборудования (оснащения)\*\* |**

**| п/п | |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 1. |Рабочее место врача с персональным компьютером и выходом в |**

**| |информационно-коммуникационную сеть "Интернет"2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 2. |Рабочее место медицинской сестры с персональным компьютером и |**

**| |выходом в информационно-коммуникационную сеть "Интернет"2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 3. |Автоматический рефкератометр2, 3, 4 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 4. |Щелевая лампа с принадлежностями2, 3, 4 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 5. |Монобиноскоп2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 6. |Автоматический проектор знаков с принадлежностями2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 7. |Набор диагностических офтальмологических линз для непрямой |**

**| |офтальмоскопии2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 8. |Диоптриметр2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 9. |Набор пробных линз с пробными оправами и принадлежностями2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 10. |Цветотест четырехточечный2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 11. |Набор скиаскопических линеек2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 12. |Электрический офтальмоскоп2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 13. |Офтальмоскоп зеркальный2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 14. |Офтальмомиотренажер-релаксатор2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 15. |Устройство для тренировок аккомодации в комплекте с линзой и |**

**| |компьютерной программой3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 16. |Набор призм для диплоптического лечения косоглазия3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 17. |Синоптофор2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 18. |Аппарат лазерный для стимуляции цилиарной мышцы2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 19. |Аппарат для вакуумного массажа3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 20. |Аппарат лазерный для лечения амблиопии (спекл-структура)2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 21. |Аппарат диплоптического лечения косоглазия2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 22. |Набор компьютерных программ (плеоптика, ортоптика)2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 23. |Холодильник2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 24. |Шкаф для хранения медицинских инструментов2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 25. |Шкаф для хранения лекарственных средств2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 26. |Стол инструментальный2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 27. |Бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 28. |Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 29. |Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов2, 3 |**

**+------------------------------------------------------------------------+**

**3.16. Стандарт оснащения консультативно-диагностического кабинета для**

**выявления и наблюдения детей с ретинопатией недоношенных**

**+------------------------------------------------------------------------+**

**| N | Наименование оборудования (оснащения)\*\* |**

**| п/п | |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 1. |Рабочее место врача с персональным компьютером и выходом в |**

**| |информационно-коммуникационную сеть "Интернет"2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 2. |Рабочее место медицинской сестры с персональным компьютером и |**

**| |выходом в информационно-коммуникационную сеть "Интернет"2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 3. |Электрический офтальмоскоп2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 4. |Офтальмоскоп зеркальный2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 5. |Набор скиаскопических линеек2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 6. |Автоматический рефкератометр2, 3, 4 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 7. |Бинокулярный офтальмоскоп для обратной офтальмоскопии с налобной |**

**| |фиксацией2, 3, 4 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 8. |Щелевая лампа с принадлежностями2, 3, 4 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 9. |Цифровая широкоугольная ретинальная камера (с линзой 130 )2, 3, 4 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 10. |Набор диагностических офтальмологических линз для непрямой |**

**| |офтальмоскопии2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 11. |Векорасширитель2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 12. |Векорасширители для новорожденных2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 13. |Набор склеральных крючков для новорожденных детей (депрессор)2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 14. |Пеленальный столик2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 15. |Столик (матрасик) для осмотра новорожденных с подогревом2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 16. |Стол инструментальный2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 17. |Бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 18. |Шкаф для хранения лекарственных средств2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 19. |Шкаф для хранения медицинской документации2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 20. |Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 21. |Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов2, 3 |**

**+------------------------------------------------------------------------+**

**3.17. Стандарт оснащения оториноларингологического кабинета**

**+------------------------------------------------------------------------+**

**| N | Наименование оснащения (оборудования)\*\* |**

**| п/п | |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 1. |Рабочее место врача с персональным компьютером и выходом в |**

**| |информационно-коммуникационную сеть "Интернет"2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 2. |Рабочее место медицинской сестры с персональным компьютером и |**

**| |выходом в информационно-коммуникационную сеть "Интернет"2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 3. |ЛОР-комбайн2, 3, 4 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 4. |Аппарат электрохирургический высокочастотной2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 5. |Осветитель налобный2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 6. |Набор инструментов для диагностики и хирургии в |**

**| |оториноларингологии2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 7. |Лупа бинокулярная2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 8. |Отоскоп, оториноскоп2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 9. |Баллон для продувания ушей с запасными оливами2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 10. |Риноларингофиброскоп2, 3, 4 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 11. |Негатоскоп2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 12. |Аудиометр3, 5 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 13. |Аудиометр импедансныи, импедансметр3, 5 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 14. |Прибор для регистрации отоакустической эмиссии2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 15. |Набор камертонов медицинских2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 16. |Набор инструментов для удаления инородных тел ЛОР-органов2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 17. |Комплект инструментов для осмотра ЛОР-органов2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 18. |Кресло вращающееся (Барани)2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 19. |Набор для трахеотомии с трахеостомическими трубками2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 20. |Бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 21. |Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 22. |Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 23. |Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для |**

**| |оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской |**

**| |помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной |**

**| |медицинской помощи2, 3 |**

**+------------------------------------------------------------------------+**

**3.17.1. Стандарт дополнительного оснащения оториноларингологического**

**кабинета, оказывающего помощь больным с заболеваниями голосового аппарата**

**+------------------------------------------------------------------------+**

**| N | Наименование оснащения (оборудования)\*\* |**

**| п/п | |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 1. |Рабочее место врача с персональным компьютером и выходом в |**

**| |информационно-коммуникационную сеть "Интернет"2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 2. |Рабочее место медицинской сестры с персональным компьютером и |**

**| |выходом в информационно-коммуникационную сеть "Интернет"2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 3. |Ларингофарингоскоп3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 4. |Компьютерная система диагностики голоса и речи3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 5. |Шпатель одноразовый3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 6. |Секундомер3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 7. |Пианино (электронное пианино)3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 8. |Ларингостробоскоп (стробоскоп) электронный3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 9. |Шумоинтегратор (измеритель шумов и вибраций)3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 10. |Аппарат для нервно-мышечной электрофониатрической стимуляции3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 11. |Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 12. |Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 13. |Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для |**

**| |оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской |**

**| |помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной |**

**| |медицинской помощи3 |**

**+------------------------------------------------------------------------+**

**3.18. Стандарт оснащения кабинета врача-аллерголога-иммунолога**

**+------------------------------------------------------------------------+**

**| N | Наименование оснащения (оборудования)\*\* |**

**| п/п | |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 1. |Рабочее место врача с персональным компьютером и выходом в |**

**| |информационно-коммуникационную сеть "Интернет"2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 2. |Тонометр для измерения артериального давления с манжетами для |**

**| |детей разного возраста2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 3. |Негатоскоп2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 4. |Пикфлоуметр2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 5. |Пульсоксиметр2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 6. |Спирометр автономный2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 7. |Спейсер (с детской маской)2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 8. |Кушетка медицинская2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 9. |Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 10. |Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов2, 3 |**

**+------------------------------------------------------------------------+**

**3.18.1. Стандарт оснащения процедурной врача-аллерголога-иммунолога**

**+------------------------------------------------------------------------+**

**| N | Наименование оборудования (оснащения)\*\* |**

**| п/п | |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 1. |Рабочее место медицинской сестры с персональным компьютером и |**

**| |выходом в информационно-коммуникационную сеть "Интернет"2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 2. |Стол для приготовления разведений аллергенов и проведения |**

**| |аллерген-специфической иммунотерапии, оснащенный вытяжным |**

**| |оборудованием2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 3. |Стол для проведения кожных диагностических тестов2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 4. |Аллергены для диагностики и лечения, разводящая жидкость для |**

**| |аллергенов, тест-контрольная жидкость, раствор гистамина2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 5. |Посиндромная укладка медикаментов и перевязочных материалов для |**

**| |оказания неотложной медицинской помощи2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 6. |Аппарат для искусственной вентиляции легких (портативный)2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 7. |Небулайзер (ингалятор компрессионный)2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 8. |Пульсоксиметр2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 9. |Тонометр для измерения артериального давления с манжетами для |**

**| |детей разного возраста2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 10. |Кушетка медицинская2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 11. |Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 12. |Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 13. |Холодильник2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 14. |Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для |**

**| |оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской |**

**| |помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной |**

**| |медицинской помощи2, 3 |**

**+------------------------------------------------------------------------+**

**3.19. Стандарт оснащения кабинета врача-нефролога**

**+------------------------------------------------------------------------+**

**| N | Наименование оснащения (оборудования)\*\* |**

**| п/п | |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 1. |Рабочее место врача с персональным компьютером и выходом в |**

**| |информационно-коммуникационную сеть "Интернет"2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 2. |Рабочее место медицинской сестры с персональным компьютером и |**

**| |выходом в информационно-коммуникационную сеть "Интернет"2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 3. |Тонометр для измерения артериального давления с манжетами для |**

**| |детей разного возраста2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 4. |Ширма2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 5. |Кушетка медицинская2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 6. |Стетофонендоскоп2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 7. |Ростомер и напольные весы2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 8. |Весы для детей до одного года2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 9. |Сантиметровая лента2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 10. |Бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 11. |Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 12. |Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов2, 3 |**

**+------------------------------------------------------------------------+**

**3.20. Стандарт оснащения рентгеновского кабинета (отделения)**

**+------------------------------------------------------------------------+**

**| N | Наименование оборудования (оснащения)\*\* |**

**| п/п | |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 1. |Рабочее место врача с рабочей станцией для просмотра изображений, |**

**| |с выходом в информационно-коммуникационную сеть "Интернет"2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 2. |Рабочее место рентгенолаборанта с персональным компьютером и |**

**| |выходом в информационно-коммуникационную сеть "Интернет"2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 3. |Аппарат рентгеновский диагностический цифровой для |**

**| |рентгенографии1, 2, 3, 4 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 4. |Комплекс рентгеновский диагностический стационарный цифровой3, 4 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 5. |Рентгеновский компьютерный томограф от 16 до 64 срезов |**

**| |включительно с принадлежностями, с автоматическим устройством для |**

**| |введения контрастного вещества3, 4 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 6. |Магнитно-резонансный томограф 1.5Т3, 4 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 7. |Принтер для печати медицинский изображений1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 8. |Бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 9. |Аппарат рентгеновский стоматологический панорамного типа с |**

**| |цефалостатом (ортопантомограф)3, 6 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 10. |Стеллаж для хранения рентгеновских снимков1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 11. |Негатоскоп1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 12. |Комплект средств индивидуальной защиты пациентов и персонала от |**

**| |ионизирующего излучения1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 13. |Стол для хранения рентгеновских принадлежностей1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 14. |Устройство для приготовления рентгеноконтрастной взвеси1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 15. |Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов1, 2,|**

**| |3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 16. |Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов1, 2, 3 |**

**+------------------------------------------------------------------------+**

**3.21. Стандарт оснащения кабинета ультразвуковой диагностики**

**+------------------------------------------------------------------------+**

**| N | Наименование оборудования (оснащения)\*\* |**

**| п/п | |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 1. |Рабочее место врача с персональным компьютером и выходом в |**

**| |информационно-коммуникационную сеть "Интернет"2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 2. |Рабочее место медицинской сестры с персональным компьютером и |**

**| |выходом в информационно-коммуникационную сеть "Интернет"2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 3. |Ультразвуковой аппарат диагностический портативный переносной с |**

**| |3-мя датчиками: конвексный, линейный, фазированный1, 2, 4 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 4. |Ультразвуковой аппарат диагностический портативный переносной с |**

**| |4-мя датчиками: конвексный, линейный, фазированный, |**

**| |микроконвексный3, 4 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 5. |Ультразвуковой аппарат диагностический универсальный стационарный |**

**| |с 4-мя датчиками: конвексный, микроконвексный, линейный, |**

**| |фазированный2, 3, 4 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 6. |Ультразвуковой аппарат диагностический универсальный стационарный |**

**| |с 6-ю датчиками: конвексный, микроконвексный, линейный, |**

**| |фазированный, внутриполостной, чреспищеводный3, 4 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 7. |Бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 8. |Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов1, 2,|**

**| |3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 9. |Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов1, 2, 3 |**

**+------------------------------------------------------------------------+**

**3.22. Стандарт оснащения клинико-диагностической лаборатории (КДЛ)**

**+------------------------------------------------------------------------+**

**| N | Наименование оборудования (оснащения)\*\* |**

**| п/п | |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 1. |Рабочее место врача с персональным компьютером и выходом в |**

**| |информационно-коммуникационную сеть "Интернет"2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 2. |Рабочее место медицинской сестры с персональным компьютером и |**

**| |выходом в информационно-коммуникационную сеть "Интернет"2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 3. |Аквадистиллятор3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 4. |Анализатор биохимический3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 5. |Анализатор фотометрический иммуноферментный (фотометр)3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 6. |Аппарат для встряхивания колб и пробирок3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 7. |Весы лабораторные электронные3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 8. |Дозатор лабораторный (комплект)2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 9. |Микроскоп бинокулярный с иммерсией2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 10. |Микроскоп биологический2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 11. |Аппарат для ультразвуковой очистки инструментов2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 12. |Бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 13. |Аппарат для подсчета лейкоцитарной формулы2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 14. |Термостат водяной или жидкостный3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 15. |Термостат воздушный3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 16. |Термостат для планшетов3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 17. |Установка электрохимическая для получения моющего, |**

**| |дезинфицирующего и стерилизующего растворов3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 18. |Установка для очистки и обеззараживания аэрозольная2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 19. |Центрифуга настольная2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 20. |Портативная система контроля уровня глюкозы |**

**| |многопользовательская2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 21. |Экспресс-анализатор мочи2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 22. |Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 23. |Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 24. |Автоматический анализатор клеток крови2, 3, 4 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 25. |Автоматический анализатор осадка мочи2, 3, 4 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 26. |Гемокоагулометр автоматический многоканальный3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 27. |Автоматическое устройство для промывки планшетов и микропланшетов3|**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 28. |Аппарат для определения гликозилированного гемоглобина2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 29. |Аппарат для определения СОЭ2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 30. |Холодильник для хранения реагентов2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 31. |Холодильник для хранения биоматериала2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 32. |Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для |**

**| |оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской |**

**| |помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной |**

**| |медицинской помощи2, 3 |**

**+------------------------------------------------------------------------+**

**3.23. Стандарт оснащения эндоскопического кабинета (отделения)**

**+------------------------------------------------------------------------+**

**| N | Наименование оборудования (оснащения)\*\* |**

**| п/п | |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 1. |Рабочее место врача с персональным компьютером и выходом в |**

**| |информационно-коммуникационную сеть "Интернет"2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 2. |Рабочее место медицинской сестры с персональным компьютером и |**

**| |выходом в информационно-коммуникационную сеть "Интернет"2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 3. |Машина для мойки и дезинфекции жестких и гибких эндоскопов2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 4. |Бронхофиброскоп2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 5. |Гастродуоденоскоп (диаметр 4 мм, 5,5 мм, 7 мм)2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 6. |Видеоскопическая стойка (для фибробронхоскопа, фиброколоноскопа, |**

**| |фиброгастоскопа)2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 7. |Фиброскоп для исследования желудочно-кишечного тракта детский с |**

**| |принадлежностями, включая колоноскопию2, 3, 4 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 8. |Кресло эндоскопическое2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 9. |Ларингоскоп операционный волоконно-оптический (универсальный)2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 10. |Негатоскоп2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 11. |Облучатель бактерицидный (лампа)2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 12. |Оборудование для дезинфекции, предстерилизационой очистки и |**

**| |стерилизации гибких эндоскопов2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 13. |Оборудование моечное стерилизационное2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 14. |Светильник медицинский передвижной2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 15. |Сигмоидоскоп2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 16. |Стерилизатор паровой (автоклав)2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 17. |Отсасыватель хирургический2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 18. |Посиндромная укладка медикаментов и перевязочных материалов для |**

**| |оказания неотложной медицинской помощи2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 19. |Бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 20. |Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 21. |Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 22. |Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для |**

**| |оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской |**

**| |помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной |**

**| |медицинской помощи2, 3 |**

**+------------------------------------------------------------------------+**

**3.24. Стандарт оснащения кабинета функциональной диагностики**

**+------------------------------------------------------------------------+**

**| N | Наименование оборудования (оснащения)\*\* |**

**| п/п | |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 1. |Рабочее место врача с персональным компьютером и выходом в |**

**| |информационно-коммуникационную сеть "Интернет"1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 2. |Рабочее место медицинской сестры с персональным компьютером и |**

**| |выходом в информационно-коммуникационную сеть "Интернет"1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 3. |Весы медицинские1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 4. |Ростомер1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 5. |Тонометр для измерения артериального давления с манжетами для |**

**| |детей разного возраста, стандартный размер1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 6. |Рабочая станция для комбинированного ЭКГ и АД мониторирования3, 4 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 7. |Компьютеризированная система для электроэнцефалографии с |**

**| |синхронным видеомониторированием2, 3, 4 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 8. |Прибор для исследования функции внешнего дыхания у детей и |**

**| |проведения медикаментозных тестов2, 3, 4 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 9. |Система проведения стресс-теста с нагрузкой и мониторированием |**

**| |показателей сердечного ритма и артериального давления3, 4 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 10. |Дефибриллятор внешний3, 4, 7 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 11. |Система холтеровского электрокардиологического мониторирования2, 3|**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 12. |Стетофонендоскоп1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 13. |Электрокардиограф 12-канальный1, 2, 3, 4 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 14. |Бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 15. |Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов1, 2,|**

**| |3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 16. |Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 17. |Шкаф для хранения лекарственных средств1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 18. |Система мониторирования артериального давления2, 3 |**

**+------------------------------------------------------------------------+**

**4. Стандарт оснащения кабинета (отделения) неотложной медицинской помощи**

**+------------------------------------------------------------------------+**

**| N | Наименование оборудования (оснащения)\*\* |**

**| п/п | |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 1. |Рабочее место врача с персональным компьютером и в |**

**| |информационно-коммуникационную сеть "Интернет"1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 2. |Рабочее место медицинской сестры с персональным компьютером и |**

**| |выходом в информационно-коммуникационную сеть "Интернет"1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 3. |Пульсоксиметр1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 4. |Термометр медицинский1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 5. |Тонометр для измерения артериального давления с манжетами для |**

**| |детей разного возраста, стандартный размер1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 6. |Сантиметровая лента1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 7. |Бактерицидный облучатель воздуха1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 8. |Ширма1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 9. |Пеленальный стол1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 10. |Кушетка медицинская1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 11. |Весы медицинские1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 12. |Электронные весы для детей до года1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 13. |Ростомер1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 14. |Ростомер для детей до года1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 15. |Стетофонендоскоп1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 16. |Шпатель одноразовый1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 17. |Посиндромная укладка медикаментов и перевязочных материалов для |**

**| |оказания неотложной медицинской помощи1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 18. |Фонарик диагностический с элементом питания1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 19. |Мешок Амбу1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 20. |Портативная система контроля уровня глюкозы |**

**| |многопользовательская1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 21. |Аспиратор электрический1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 22. |Комплект катетеров аспирационных для детей1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 23. |Зонды желудочные разных размеров1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 24. |Катетер уретральный детский1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 25. |Небулайзер компрессорный с комплектом масок1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 26. |Комплект канюль (катетеров) одноразовых внутренних1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 27. |Резиновый жгут1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 28. |Лейкопластырь, полотенца, пеленки, простыни, одноразовые |**

**| |перчатки1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 29. |Шприцы одноразовые емкостью 1, 2, 5, 10 мл с набором игл1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 30. |Стерильный материал1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 31. |Пинцет1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 32. |Ножницы1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 33. |Грелка медицинская1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 34. |Пузырь для льда1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 35. |Почкообразный лоток1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 36. |Емкость с дезинфицирующим раствором1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 37. |Комплект воздуховодов для искусственного дыхания "рот в рот"1, 2, |**

**| |3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 38. |Носилки1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 39. |Травматологическая укладка1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 40. |Холодильник1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 41. |Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов1, 2,|**

**| |3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 42. |Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 43. |Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для |**

**| |оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской |**

**| |помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной |**

**| |медицинской помощи1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 44. |УЗ аппарат диагностический портативный переносной 4-мя датчиками: |**

**| |конвексный, линейный, фазированный, микроконвексный2, 3, 4 |**

**+------------------------------------------------------------------------+**

**5. Стандарт оснащения кабинета врача по медицинской реабилитации**

**+------------------------------------------------------------------------+**

**| N | Наименование оборудования (оснащения)\*\* |**

**| п/п | |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 1. |Рабочее место врача с персональным компьютером и выходом в |**

**| |информационно-коммуникационную сеть "Интернет"2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 2. |Рабочее место медицинской сестры с персональным компьютером и |**

**| |выходом в информационно-коммуникационную сеть "Интернет"2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 3. |Кушетка медицинская2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 4. |Пеленальный стол2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 5. |Секундомер2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 6. |Пульсоксиметр2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 7. |Гониометр2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 8. |Динамометр кистевой2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 9. |Динамометр реверсивный2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 10. |Термометр медицинский2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 11. |Тонометр для измерения артериального давления с манжетами для |**

**| |детей разного возраста2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 12. |Сантиметровая лента2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 13. |Бактерицидный облучатель воздуха2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 14. |Ширма2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 15. |Стетофонендоскоп2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 16. |Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 17. |Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов2, 3 |**

**+------------------------------------------------------------------------+**

**6. Стандарт оснащения физиотерапевтического кабинета (отделения)**

**+------------------------------------------------------------------------+**

**| N | Наименование оборудования (оснащения)\*\* |**

**| п/п | |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 1. |Рабочее место врача с персональным компьютером и выходом в |**

**| |информационно-коммуникационную сеть "Интернет"1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 2. |Рабочее место медицинской сестры с персональным компьютером и |**

**| |выходом в информационно-коммуникационную сеть "Интернет"1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 3. |Аппарат для высокочастотной магнитотерапии (индуктотермии)1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 4. |Аппарат для гальванизации и электрофореза1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 5. |Аппарат для ультратонотерапии1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 6. |Аппарат для дарсонвализации2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 7. |Аппарат для низкочастотной магнитотерапии1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 8. |Аппарат для лечения поляризованным светом1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 9. |Аппарат для кислородных коктейлей2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 10. |Аппарат для лечения интерференционными токами2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 11. |Аппарат для мезодиэнцефальной модуляции2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 12. |Аппарат для микроволновой СВЧ-терапии1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 13. |Аппарат для УВЧ-терапии1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 14. |Аппарат магнитолазерной терапии1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 15. |Аппарат для динамической чрескожной электронейростимуляции2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 16. |Аппарат ультразвуковой терапевтический1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 17. |Аппарат для лечения диадинамическими токами2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 18. |Аэрофитогенератор2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 19. |Ванна бальнеологическая (рекомендуемая)2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 20. |Ванна сухая углекислая (рекомендуемая)2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 21. |Галоингалятор индивидуальный2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 22. |Аппарат для вибротерапии2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 23. |Тонометр для измерения артериального давления с манжетами для |**

**| |детей разного возраста, стандартный размер1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 24. |Аппарат для амплипульстерапии1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 25. |Матрац для вибрационного массажа2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 26. |Аппарат для коротковолнового ультрафиолетового облучения1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 27. |Бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 28. |Облучатель ультрафиолетовый интегральный1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 29. |Парафинонагреватель2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 30. |Галокамера2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 31. |Небулайзер1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 32. |Установка для проведения жемчужных ванн2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 33. |Термостат2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 34. |Аппарат для импульсной высокоинтенсивной магнитотерапии2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 35. |Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 36. |Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов1, 2,|**

**| |3 |**

**+------------------------------------------------------------------------+**

**7. Стандарт оснащения кабинета логопеда**

**+------------------------------------------------------------------------+**

**| N | Наименование оборудования (оснащения)\* |**

**| п/п | |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 1. |Рабочее место логопеда с персональным компьютером и выходом в |**

**| |информационно-коммуникационную сеть "Интернет"1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 2. |Набор детской мебели (стол, стул)2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 3. |Видеокамера2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 4. |Метроном2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 5. |Зеркало настенное (0,75x0,5 м)2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 6. |Детские настольные зеркала (9x12 см)2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 7. |Набор логопедических шпателей и зондов2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 8. |Бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 9. |Наглядно-дидактический материал (наборы специальных таблиц, |**

**| |текстов, обучающих игр, наборы игрушек, раздаточный материал)2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 10. |Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 11. |Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов2, 3 |**

**+------------------------------------------------------------------------+**

**8. Стандарт оснащения кабинета медицинского психолога**

**+------------------------------------------------------------------------+**

**| N | Наименование оборудования (оснащения)\*\* |**

**| п/п | |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 1. |Рабочее место медицинского психолога с персональным компьютером и |**

**| |выходом в информационно-коммуникационную сеть "Интернет"1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 2. |Кресло мягкое с высокой спинкой2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 3. |Кресло функциональное2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 4. |Набор детской мебели (стол, стул)2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 5. |Диктофон2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 6. |Бактерицидный облучатель воздуха2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 7. |Наглядно-дидактический материал2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 8. |Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов2, 3 |**

**+------------------------------------------------------------------------+**

**9. Стандарт оснащения кабинета (отделения) лечебной физкультуры**

**+------------------------------------------------------------------------+**

**| N | Наименование оборудования (оснащения) |**

**| п/п | |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 1. |Рабочее место врача с персональным компьютером и выходом в |**

**| |информационно-коммуникационную сеть "Интернет"1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 2. |Рабочее место инструктора по ЛФК с персональным компьютером и |**

**| |выходом в информационно-коммуникационную сеть "Интернет"1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 3. |Стол для кинезотерапии2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 4. |Мат напольный1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 5. |Комплект мягких модулей для зала лечебной физкультуры1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 6. |Гимнастические скамейки1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 7. |Сухой бассейн2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 8. |Шведская стенка1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 9. |Тренажеры для механотерапии для верхней конечности |**

**| |(рекомендуемые)2, 3, 4 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 10. |Тренажеры для механотерапии нижних конечностей (рекомендуемые)2, |**

**| |3, 4 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 11. |Степпер (рекомендуемые)2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 12. |Велотренажер для механотерапии (рекомендуемые)2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 13. |Оборудование для лечебной физкультуры (набор мячей разного |**

**| |размера, гимнастические палки, балансировочный диск (дорожка), |**

**| |кольца и т.п.)1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 14. |Настенное зеркало (не менее 2 x 1,5 м)1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 15. |Часы1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 16. |Секундомер1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 17. |Гимнастические коврики1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 18. |Шкаф (стеллаж) для инвентаря1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 19. |Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 20. |Бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа1, 2, 3 |**

**+------------------------------------------------------------------------+**

**10. Стандарт оснащения кабинета массажа**

**+------------------------------------------------------------------------+**

**| N | Наименование оборудования (оснащения)\*\* |**

**| п/п | |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 1. |Стол массажный с регулируемой высотой1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 2. |Стул с регулируемой высотой1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 3. |Часы настенные1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 4. |Набор валиков для укладки пациента1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 5. |Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов1, 2, 3 |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 6. |Бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа1, 2, 3 |**

**+------------------------------------------------------------------------+**

**------------------------------**

**\* Количество оборудования определяется исходя из необходимости**

**соблюдения сроков ожидания медицинской помощи, установленных программой**

**государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской**

**помощи на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденной**

**постановлением Правительства Российской Федерации от 08.12.2017 N 1492**

**(Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 51, ст. 7806), и**

**с учетом среднероссийского показателя нагрузки на ультразвуковой прибор**

**(12,6 исследований), МРТ (10,5 исследований), КТ (12,9 исследований).**

**\*\* Количество оборудования не менее 1.**

**1 Для медицинских организаций первой группы.**

**2 Для медицинских организаций второй группы.**

**3 Для медицинских организаций третьей группы.**

**4 Рекомендуемый до 31.12.2020 года.**

**5 При наличии сурдологического кабинета.**

**6 При наличии детского стоматологического отделения.**

**7 При наличии детского травматологического пункта.**

**------------------------------**

**Приложение N 7**

**к Положению об организации**

**оказания первичной**

**медико-санитарной помощи детям,**

**утвержденному приказом**

**Министерства здравоохранения**

**Российской Федерации**

**от 7 марта 2018 г. N 92н**

**Правила организации деятельности детского консультативно-диагностического**

**центра**

**1. Настоящие Правила устанавливают порядок организации деятельности**

**детского консультативно-диагностического центра, за исключением**

**консультативно-диагностического центра для детей с различными**

**проявлениями туберкулезной инфекции.**

**2. Детский консультативно-диагностический центр (далее - КДЦ)**

**является самостоятельной медицинской организацией или структурным**

**подразделением медицинской организации или иной организации,**

**осуществляющей медицинскую деятельность (далее - медицинская**

**организация), и создается для оказания первичной специализированной**

**медико-санитарной помощи в населенных пунктах с детским населением не**

**менее 100 тысяч.**

**3. Руководство КДЦ, созданного как самостоятельная медицинская**

**организация, осуществляет главный врач (начальник), а руководство КДЦ,**

**созданного как структурное подразделение медицинской организации,**

**осуществляет заместитель главного врача медицинской организации**

**(заведующий отделением), в составе которого создано КДЦ.**

**4. Структура и штатная численность КДЦ устанавливается его**

**учредителем или руководителем медицинской организации, в составе которой**

**создан КДЦ, исходя из объема проводимой лечебно-профилактической работы,**

**структуры заболеваемости детей и численности обслуживаемого детского**

**населения с учетом рекомендуемых штатных нормативов согласно приложению**

**N 8 к Положению об организации оказания первичной медико-санитарной**

**помощи детям, утвержденному настоящим приказом.**

**5. На должность главного врача и заместителя главного**

**врача/заведующего отделением КДЦ назначается медицинский работник,**

**соответствующий квалификационным требованиям к медицинским и**

**фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению**

**подготовки "Здравоохранение и медицинские науки", утвержденным приказом**

**Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 октября 2015 г.**

**N 707н1, по специальности "педиатрия", "лечебное дело" или "организация**

**здравоохранения и общественное здоровье", имеющий стаж работы по данной**

**специальности не менее 5 лет.**

**6. Основными функциями КДЦ являются:**

**проведение диагностического обследования детей;**

**проведение детям аппаратных, инструментальных и лабораторных**

**диагностических исследований;**

**оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи детям**

**врачами-специалистами по специальностям, предусмотренным Номенклатурой**

**специальностей специалистов, имеющих медицинское и фармацевтическое**

**образование, утвержденной приказом Министерства здравоохранения**

**Российской Федерации от 7 октября 2015 г. N 700н2;**

**подготовка заключения по дальнейшему развитию заболевания и**

**рекомендаций по дальнейшему лечению ребенка, после проведения**

**консультативно-диагностических мероприятий;**

**проведение мероприятий по внедрению современных методов диагностики**

**и профилактики детских заболеваний и патологических состояний детского**

**возраста;**

**проведение клинико-эпидемиологического анализа уровня и структуры**

**заболеваемости детей;**

**участие в организации семинаров, конференций, выставок по проблемам**

**педиатрии;**

**предоставление первичных данных о медицинской деятельности для**

**информационных систем в сфере здравоохранения3;**

**организация и проведение консультаций и (или) участие в консилиуме**

**врачей, в том числе с применением телемедицинских технологий в порядке,**

**утвержденном приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации**

**от 30 ноября 2017 г. N 965н "Об утверждении Порядка организации и**

**оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий".4**

**7. Оснащение КДЦ осуществляется в соответствии со стандартом**

**оснащения медицинской организации третьей группы, оказывающей первичную**

**специализированную медико-санитарную помощь детям, предусмотренным**

**приложением N 6 к Положению об организации оказания первичной**

**медико-санитарной помощи детям, утвержденному настоящим приказом.**

**------------------------------**

**1 Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23**

**октября 2015 г., регистрационный N 39438), с изменениями, внесенными**

**приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 июня**

**2017 г. N 328н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской**

**Федерации 3 июля 2017 г., регистрационный N 47273.**

**2 Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12**

**ноября 2015 г., регистрационный N 39696.**

**3 Часть 1 статьи 91 Федерального закона от 21 ноября 2011 г.**

**N 323-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48,**

**ст. 6724).**

**4 Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9**

**января 2018 г., регистрационный N 49577.**

**------------------------------**

**Приложение N 8**

**к Положению об организации**

**оказания первичной**

**медико-санитарной помощи детям,**

**утвержденному приказом**

**Министерства здравоохранения**

**Российской Федерации**

**от 7 марта 2018 г. N 92н**

**Рекомендуемые штатные нормативы детского консультативно-диагностического**

**центра (на 100 тыс. детей)**

**+------------------------------------------------------------------------+**

**| N | Наименование должности | Количество должностей |**

**| п/п | | |**

**|-----+-----------------------------------------+------------------------|**

**| 1. |Главный врач (начальник) | 1 должность |**

**|-----+-----------------------------------------+------------------------|**

**| 2. |Заместитель главного врача (начальника) | 1 должность |**

**|-----+-----------------------------------------+------------------------|**

**| 3. |Заведующий детским | 1 должность |**

**| |консультативно-диагностическим центром | |**

**|-----+-----------------------------------------+------------------------|**

**| 4. |Врач-рентгенолог | 7 должностей |**

**|-----+-----------------------------------------+------------------------|**

**| 5. |Рентгенолаборант | 6 должностей |**

**|-----+-----------------------------------------+------------------------|**

**| 6. |Врач ультразвуковой диагностики | 6 должностей |**

**|-----+-----------------------------------------+------------------------|**

**| 7. |Врач-эндоскопист | 6 должностей |**

**|-----+-----------------------------------------+------------------------|**

**| 8. |Врач функциональной диагностики | 8 должностей |**

**|-----+-----------------------------------------+------------------------|**

**| 9. |Врач клинической лабораторной диагностики| 6 должностей |**

**|-----+-----------------------------------------+------------------------|**

**| 10. |Врач-аллерголог-иммунолог | 2 должности |**

**|-----+-----------------------------------------+------------------------|**

**| 11. |Врач-пульмонолог | 1 должность |**

**|-----+-----------------------------------------+------------------------|**

**| 12. |Врач-гастроэнтеролог | 3 должности |**

**|-----+-----------------------------------------+------------------------|**

**| 13. |Врач-невролог | 4 должности |**

**|-----+-----------------------------------------+------------------------|**

**| 14. |Врач-нефролог | 2 должности |**

**|-----+-----------------------------------------+------------------------|**

**| 15. |Врач - детский уролог-андролог | 2 должности |**

**|-----+-----------------------------------------+------------------------|**

**| 16. |Врач-акушер-гинеколог | 1 должность |**

**|-----+-----------------------------------------+------------------------|**

**| 17. |Врач-педиатр | 4 должности |**

**|-----+-----------------------------------------+------------------------|**

**| 18. |Врач - детский хирург | 2 должности |**

**|-----+-----------------------------------------+------------------------|**

**| 19. |Врач-травматолог-ортопед | 2 должности |**

**|-----+-----------------------------------------+------------------------|**

**| 20. |Врач - детский кардиолог | 2 должности |**

**|-----+-----------------------------------------+------------------------|**

**| 21. |Врач-ревматолог | 1 должность |**

**|-----+-----------------------------------------+------------------------|**

**| 22. |Врач-инфекционист | 2 должности |**

**|-----+-----------------------------------------+------------------------|**

**| 23. |Врач-офтальмолог | 4 должности |**

**|-----+-----------------------------------------+------------------------|**

**| 24. |Врач-оториноларинголог | 3 должности |**

**|-----+-----------------------------------------+------------------------|**

**| 25. |Врач - детский эндокринолог | 2 должности |**

**|-----+-----------------------------------------+------------------------|**

**| 26. |Врач-гематолог | 1 должность |**

**|-----+-----------------------------------------+------------------------|**

**| 27. |Врач-детский онколог | 1 должность |**

**|-----+-----------------------------------------+------------------------|**

**| 28. |Медицинский психолог | 2 должности |**

**|-----+-----------------------------------------+------------------------|**

**| 29. |Логопед | 2 должности |**

**|-----+-----------------------------------------+------------------------|**

**| 30. |Медицинская сестра | по числу врачебных |**

**| | | должностей |**

**|-----+-----------------------------------------+------------------------|**

**| 31. |Медицинский технолог, медицинский | 6 должностей |**

**| |лабораторный техник, фельдшер- лаборант | |**

**+------------------------------------------------------------------------+**

**Приложение N 9**

**к Положению об организации**

**оказания первичной**

**медико-санитарной помощи детям,**

**утвержденному приказом**

**Министерства здравоохранения**

**Российской Федерации**

**от 7 марта 2018 г. N 92н**

**Правила организации деятельности дневного стационара детской поликлиники**

**(детского поликлинического отделения)**

**1. Настоящие Правила устанавливают порядок организации деятельности**

**дневного стационара детской поликлиники (детского поликлинического**

**отделения) (далее - дневной стационар).**

**2. Дневной стационар является структурным подразделением медицинской**

**организации и организуется для оказания первичной медико-санитарной**

**помощи детям при заболеваниях и состояниях, не требующих круглосуточного**

**медицинского наблюдения.**

**3. На должность заведующего дневным стационаром-врача - педиатра**

**назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям к**

**медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по**

**направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки",**

**утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации**

**от 8 октября 2015 г. N 707н1 (далее - Квалификационные требования), по**

**специальности "педиатрия", имеющий стаж работы по данной специальности не**

**менее 5 лет.**

**4. На должность врача-педиатра дневного стационара назначается**

**специалист, соответствующий Квалификационным требованиям по специальности**

**"педиатрия" без предъявлений требований к стажу работы.**

**5. Структура и штатная численность дневного стационара**

**устанавливаются руководителем медицинской организации, в составе которого**

**создан дневной стационар, исходя из объема проводимой**

**лечебнодиагностической работы и численности обслуживаемого детского**

**населения согласно приложению N 10 к Положению об организации оказания**

**первичной медико-санитарной помощи детям, утвержденному настоящим**

**приказом.**

**6. Число коек и профиль дневного стационара определяются**

**руководителем медицинской организации, в составе которой он создан, с**

**учетом заболеваемости детского населения.**

**7. В соответствии с профилем койки дневного пребывания являются**

**структурной частью коечного фонда отделения (палаты) медицинской**

**организации.**

**8. Работа дневного стационара с учетом объемов проводимых**

**медицинских мероприятий осуществляется в 2 смены.**

**9. В дневном стационаре рекомендуется предусматривать:**

**процедурную;**

**помещение для приема детей;**

**помещения (палаты) для размещения детей;**

**помещение для врачей;**

**помещение для медицинских работников;**

**комнату для приема пищи;**

**помещение для хранения чистого белья;**

**помещение для сбора грязного белья;**

**санитарную комнату;**

**помещение для уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих**

**растворов;**

**туалетную комнату для медицинских работников;**

**туалетную комнату для детей и их родителей;**

**комнату для отдыха родителей.**

**10. Основными функциями дневного стационара являются:**

**наблюдение и лечение детей после оказания медицинской помощи в**

**стационарных условиях;**

**проведение профилактических, диагностических, лечебных и**

**реабилитационных мероприятий детям, не требующим круглосуточного**

**медицинского наблюдения, в том числе в случаях, когда проведение**

**указанных мероприятий требует специальной подготовки;**

**выполнение индивидуальных программ по медицинской реабилитации и**

**абилитации ребенка-инвалида;**

**разработка и внедрение новых методов диагностики, лечения и**

**медицинской реабилитации;**

**оказание консультативной и организационно-методической помощи врачам**

**- специалистам медицинских организаций;**

**предоставление первичных данных о медицинской деятельности для**

**информационных систем в сфере здравоохранения2.**

**11. Оснащение дневного стационара осуществляется в соответствии со**

**стандартом оснащения и профилем патологии, предусмотренным приложением**

**N 11 к Положению об организации оказания первичной медико-санитарной**

**помощи детям, утвержденному настоящим приказом.**

**12. Дневной стационар для обеспечения своей деятельности использует**

**возможности всех лечебно-диагностических и вспомогательных подразделений**

**медицинской организации, в составе которой он создан.**

**------------------------------**

**1 Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23**

**октября 2015 г., регистрационный N 39438), с изменениями, внесенными**

**приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 июня**

**2017 г. N 328н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской**

**Федерации 3 июля 2017 г., регистрационный N 47273).**

**2 Часть 1 статьи 91 Федерального закона от 21 ноября 2011 г.**

**N 323-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48,**

**ст. 6724).**

**------------------------------**

**Приложение N 10**

**к Положению об организации**

**оказания первичной**

**медико-санитарной помощи детям,**

**утвержденному приказом**

**Министерства здравоохранения**

**Российской Федерации**

**от 7 марта 2018 г. N 92н**

**Рекомендуемые штатные нормативы дневного стационара детской поликлиники**

**(детского поликлинического отделения)**

**(из расчета 30 коек для обеспечения двусменной работы)**

**+------------------------------------------------------------------------+**

**| N | Наименование должности | Количество |**

**| п/п | | должностей |**

**|-----+----------------------------------------------+-------------------|**

**| 1. |Заведующий |1 должность |**

**|-----+----------------------------------------------+-------------------|**

**| 2. |Старшая медицинская сестра |1 должность |**

**|-----+----------------------------------------------+-------------------|**

**| 3. |Врач-педиатр |4 должности |**

**|-----+----------------------------------------------+-------------------|**

**| 4. |Медицинская сестра палатная (постовая) |4 должности |**

**|-----+----------------------------------------------+-------------------|**

**| 5. |Младшая медицинская сестра по уходу за |4 должности |**

**| |больными | |**

**+------------------------------------------------------------------------+**

**Приложение N 11**

**к Положению об организации**

**оказания первичной**

**медико-санитарной помощи детям,**

**утвержденному приказом**

**Министерства здравоохранения**

**Российской Федерации**

**от 7 марта 2018 г. N 92н**

**Стандарт оснащения дневного стационара детской поликлиники (детского**

**поликлинического отделения)**

**+------------------------------------------------------------------------+**

**| N | Наименование оборудования (оснащения)\* |**

**| п/п | |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 1. |Функциональная кровать |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 2. |Кровать для детей грудного возраста |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 3. |Ростомер |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 4. |Негатоскоп |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 5. |Холодильник |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 6. |Бактерицидный облучатель воздуха, в том числе переносной |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 7. |Пульсоксиметр портативный |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 8. |Весы электронные для детей до 1 года |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 9. |Весы |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 10. |Стол инструментальный |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 11. |Пеленальный стол |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 12. |Стетофонендоскоп |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 13. |Шпатель |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 14. |Термометр медицинский |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 15. |Термометр комнатный |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 16. |Тонометр для измерения артериального давления с манжетами для |**

**| |детей разного возраста |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 17. |Инфузомат |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 18. |Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 19. |Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 20. |Ширма |**

**|-----+------------------------------------------------------------------|**

**| 21. |Столик для перевозки пищи |**

**+------------------------------------------------------------------------+**

**------------------------------**

**\* Количество оборудования не менее 1.**

**Обзор документа**

**Работу кабинетов участковых врачей-педиатров и детских поликлиник усовершенствуют.  
Усовершенствован порядок оказания первичной медико-санитарной помощи детям. Все медорганизации, оказывающие детям первичную медико-санитарную помощь, поделены на 3 группы: поликлиники при районных больницах; самостоятельные детские поликлиники и поликлинические отделения в составе городских поликлиник; самостоятельные консультативно-диагностические центры для детей, консультативно-диагностические центры и детские поликлиники (отделения) в структуре республиканских, краевых, областных, окружных, городских больниц.  
Предусмотрена организация мобильных медицинских бригад для оказания помощи детям, проживающим в отдаленных населенных пунктах.  
Закреплена возможность оказания помощи с применением телемедицинских технологий (консультации, участие в консилиуме врачей).  
Обновлены порядок организации работы, штатные нормативы и стандарт оснащения кабинета участкового врача-педиатра. В частности, предусмотрено оснащение рабочих мест врача и участковой медсестры персональными компьютерами с выходом в Интернет.  
Также актуализированы порядок организации работы, штатные нормативы и стандарт оснащения детских поликлиник. Так, рекомендовано предусмотреть крытые колясочные, открытую регистратуру с инфоматом, электронное табло с расписанием приема врачей, колл-центр, игровую зону для детей, оснащение входа автоматическими дверями.  
Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 апреля 2018 г. Регистрационный № 50801.**