**Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации  
от 24 мая 2024 г. N 262н  
“Об утверждении требований к комплектации аптечки для оказания работниками первой помощи пострадавшим с применением медицинских изделий”**

В соответствии с [частью 5 статьи 31](http://base.garant.ru/12191967/802464714d4d10a819efb803557e9689/#block_31) Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" и подпунктом 5.2.12 пункта 5 Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного [постановлением](http://base.garant.ru/70192436/) Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 608, приказываю:

1. Утвердить прилагаемые требования к комплектации аптечки для оказания работниками первой помощи пострадавшим с применением медицинских изделий.

2. Установить, что аптечки для оказания первой помощи работникам, произведенные (укомплектованные) до дня вступления в силу настоящего приказа, могут применяться до истечения срока годности содержащихся в них медицинских изделий, но не позднее 1 сентября 2027 г.

3. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 декабря 2020 г. N 1331н "Об утверждении требований к комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи работникам" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 марта 2021 г., регистрационный N 62703).

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2024 г. и действует до 1 сентября 2030 г.

|  |  |
| --- | --- |
| Министр | М.А. Мурашко |

Зарегистрировано в Минюсте России 31 мая 2024 г.

Регистрационный № 78396

УТВЕРЖДЕНЫ  
приказом Министерства здравоохранения  
Российской Федерации  
от 24 мая 2024 г. N 262н

**Требования к комплектации аптечки для оказания работниками первой помощи пострадавшим с применением медицинских изделий**

1. Аптечка для оказания работниками первой помощи пострадавшим с применением медицинских изделий (далее - аптечка) комплектуется следующими медицинскими изделиями:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий1** | **Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий** | **Наименование медицинского изделия** | **Требуемое количество (не менее)** |
| 1. | 182450 | Маска хирургическая/ медицинская, одноразового использования | Маска медицинская нестерильная одноразовая | 2 шт. |
| 367580 | Маска лицевая для защиты дыхательных путей, одноразового использования |
| 2. | 122540 | Перчатки смотровые/ процедурные из латекса гевеи, неопудренные, нестерильные, не антибактериальные | Перчатки медицинские нестерильные, размером не менее М | 2 пары |
| 122560 | Перчатки смотровые/ процедурные из латекса гевеи, опудренные, нестерильные |
| 139350 | Перчатки смотровые/ процедурные из полихлоропрена, неопудренные, нестерильные |
| 139360 | Перчатки смотровые/ процедурные из полихлоропрена, опудренные, нестерильные |
| 185830 | Перчатки смотровые/ процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные, не антибактериальные |
| 185850 | Перчатки смотровые/ процедурные нитриловые, опудренные, нестерильные |
| 205280 | Перчатки смотровые/ процедурные виниловые, неопудренные, нестерильные |
| 205290 | Перчатки смотровые/ процедурные виниловые, опудренные, нестерильные |
| 298450 | Перчатки смотровые/ процедурные из гваюлового латекса, неопудренные |
| 320790 | Перчатки смотровые/ процедурные нитриловые, неопудренные, антибактериальные |
| 321530 | Перчатки смотровые/ процедурные полиизопреновые, неопудренные, нестерильные |
| 349230 | Перчатки смотровые/ процедурные полиизопреновые, опудренные, нестерильные |
| 351490 | Перчатки смотровые/ процедурные из латекса гевеи, неопудренные, антибактериальные |
| 3. | 327410 | Маска для сердечно-легочной реанимации, одноразового использования | Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот-Устройство-Рот" | 2 шт. |
| 351540 | Загубник/покрытие для сердечно-легочной реанимации |
| 4. | 210370 | Жгут кровоостанавливающий на верхнюю/нижнюю конечность, ручной, многоразового использования | Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения | 1 шт. |
| 210380 | Жгут кровоостанавливающий на верхнюю/нижнюю конечность, ручной, одноразового использования |
| 5. | 150130 | Рулон марлевый тканый, нестерильный | Бинт марлевый медицинский размером не менее 5 м х 10 см или бинт фиксирующий эластичный нестерильный размером не менее 2 м х 10 см | 4 шт. |
| 150140 | Рулон марлевый тканый, стерильный |
| 279290 | Бинт эластичный, нелатексный, одноразового использования |
| 326320 | Бинт эластичный, нелатексный, многоразового использования |
| 6. | 150130 | Рулон марлевый тканый, нестерильный | Бинт марлевый медицинский размером не менее 7 м х 14 см или бинт фиксирующий эластичный нестерильный размером не менее 2 м х 14 см | 4 шт. |
| 150140 | Рулон марлевый тканый, стерильный |
| 279290 | Бинт эластичный, нелатексный, одноразового использования |
| 326320 | Бинт эластичный, нелатексный, многоразового использования |
| 7. | 223580 | Салфетка марлевая тканая | Салфетки медицинские стерильные размером не менее 16 х 13 см N 10 | 2 упак. |
| 302910 | Салфетка нетканая |
| 8. | 122900 | Лейкопластырь кожный гипоаллергенный | Лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2 х 500 см | 1 шт. |
| 136010 | Лейкопластырь кожный для фиксации повязки, несиликоновый |
| 141730 | Лейкопластырь кожный для фиксации повязки, силиконовый |
| 269230 | Лейкопластырь кожный водонепроницаемый |
| 9. | 142270 | Лейкопластырь для кожных покровов, антибактериальный | Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 1,9 х 7,2 см | 10 шт. |
| 10. | 142270 | Лейкопластырь для кожных покровов, антибактериальный | Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 4 х 10 см | 2 шт. |
| 11. | 293880 | Одеяло спасательное, многоразового использования | Покрывало спасательное изотермическое размером не менее 160 x 210 см | 2 шт. |
| 12. | 116910 | Ножницы для перевязочного материала, многоразового использования | Ножницы для разрезания перевязочного материала и ткани | 1 шт. |
| 260590 | Ножницы хирургические общего назначения, многоразового использования |

2. Аптечка комплектуется следующими изделиями:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Требуемое количество (не менее)** |
| 1. | Инструкция по оказанию первой помощи с использованием аптечки для оказания работниками первой помощи пострадавшим с применением медицинских изделий | 1 шт. |
| 2. | Блокнот формата не менее А7 | 1 шт. |
| 3. | Маркер черный (синий) или карандаш | 1 шт. |
| 4. | Футляр или сумка | 1 шт. |

3. При комплектации аптечки допускается комплектация:

одного медицинского изделия из числа включенных соответственно в подпункты 4, 8 и 12 пункта 1 настоящих требований;

комбинации медицинских изделий с учетом требуемого минимального количества из числа включенных соответственно в подпункты 1-3 и 5-7 пункта 1 настоящих требований.

4. Аптечка подлежит комплектации медицинскими изделиями, зарегистрированными в соответствии с Правилами регистрации и экспертизы безопасности, качества и эффективности медицинских изделий, утвержденными Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 12 февраля 2016 г. N 46 (официальный сайт Евразийского экономического союза http://www.eaeunion.org/, 12 июля 2016 г.)2, или Правилами государственной регистрации медицинских изделий, утвержденными [постановлением](http://base.garant.ru/70291692/) Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. N 1416, или особенностями обращения медицинских изделий, в том числе государственной регистрации серии (партии) медицинского изделия, утвержденными [постановлением](http://base.garant.ru/73849698/) Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. N 430, которые действуют до 1 января 2025 г., или особенностями обращения, включая особенности государственной регистрации, медицинских изделий в случае их дефектуры или риска возникновения дефектуры в связи с введением в отношении Российской Федерации ограничительных мер экономического характера, утвержденными [постановлением](http://base.garant.ru/403820386/) Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2022 г. N 552, которые действуют до 1 января 2025 г.

------------------------------

1 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. N 4н "Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2012 г., регистрационный N 24852) с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 сентября 2014 г. N 557н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2014 г., регистрационный N 35201) и от 7 июля 2020 г. N 686н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 августа 2020 г., регистрационный N 59225) (далее - номенклатурная классификация медицинских изделий).

2 С изменениями, внесенными Решениями Совета Евразийской экономической комиссии от 24 декабря 2021 г. N 144, от 19 мая 2022 г. N 84, от 30 марта 2023 г. N 50. Вступило в силу для Российской Федерации 6 мая 2017 г. Является обязательным для Российской Федерации в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г., ратифицированным [Федеральным законом](http://base.garant.ru/70754208/) от 3 октября 2014 г. N 279-ФЗ "О ратификации Договора о Евразийском экономическом союзе". Вступил в силу для Российской Федерации с 1 января 2015 г.

https://base.garant.ru/static/base/img/save-file.png?1